ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК Е 9

СООРУЖЕНИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Выпуск 1

Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 года № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

Предназначены для применения в строительно-монтажных, ремонтно-строительных и приравненных к ним организациях а также в подразделениях (бригадах, участках) производственных объединений, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих строительство и капитальный ремонт хозяйственным способом, переведенных на новые условия оплаты труда работников в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС "О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства".

РАЗРАБОТАНЫ Центральным нормативно-исследовательским бюро (ЦНИБ) Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при Всесоюзном научно-исследовательском и проектном институте труда в строительстве Госстроя СССР.

Технология производства работ, предусмотренная в сборнике, разработана Государственным проектным институтом "Проектпромвентиляция" Минмонтажспецстроя СССР.

Ведущие исполнители - В.Н.Золотухин (ЦНИБ); Г.М.Серебряный (НИС-14 при тресте "Центросантехмонтаж").

Исполнители - И.А.Игнатенко, Е.В.Кондратьева (НИС-14 при тресте "Центросантехмонтаж"); М.Е.Михалева (ЦНИБ); В.Л.Глезер (ГПИ "Проектпромвентиляция"); Б.М.Трубицина, Т.С.Войлочникова (ЦБНТС).

Ответственный за выпуск - Л.Н.Харченко (ЦБНТС).

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами времени и расценками настоящего выпуска предусмотрены работы по устройству внутренних санитарно-технических систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, водостоков и газоснабжения из узлов и деталей, заготовленных на заводах или в заготовительных мастерских.

2. Кроме основных операций, перечисленных в составах работ выпуска, нормами и расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтены:

переходы рабочих, связанные с технологией производства работ;

проверка состояния санитарно-технического оборудования, приборов и трубопроводов по наружному виду, очистка от пыли и грязи и соответствия их спецификации и комплектовочным ведомостям;

установка и перестановка стремянок, подставок и лестниц, а также простейших подмостей из готовых козел и щитов настила;

подгонка по месту, не связанная с переделкой деталей и узлов трубопроводов с исправлением деформации до 5% в период транспортировки;

приготовление цементного раствора и расплавленной серы при заделке кронштейнов и раструбных стыков трубопроводов;

подноска материалов, изделий, трубопроводов, санитарных приборов и оборудования на расстояние до 10 м с подъемом на высоту до 3 м (за исключением особо оговоренных случаев);

выполнение работ на высоте до 3 м.

3. При производстве санитарно-технических работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте св.3 м от пола или сплошного настила (независимо от их высоты) Н.вр. и Расц. умножить:

до 5 - на 1,1 (Вч-1);

" 8 - на 1,25 (Вч-2);

" 10 - на 1,35 (Вч-3);

св.10 - на 1,5 (Вч-4).

4. Диаметры труб в таблицах даны по условному проходу.

5. Нормами и расценками настоящего выпуска не предусмотрены и оплачиваются дополнительно:

устройство лесов и подмостей, изготовление козел, настила, стремянок, подставок и лестниц;

установка и снятие такелажных приспособлений (за исключением особо оговоренных случаев);

сварочные работы.

6. Нормами и расценками настоящего выпуска предусмотрено выполнение работ в соответствии с действующими СНиП.

7. Качество работ должно удовлетворять требованиям действующих технических условий на приемку работ. Работы, выполняемые с нарушением технических условий, считаются браком.

8. Производственная необходимость и объем работ по сверлению отверстий следует оформлять актом, утверждаемым производителем работ.

9. Нормами и расценками выпуска предусмотрено производство работ, выполняемое в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

10. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих, вып.3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденным 17 июля 1985 года.

Нормами и расценками настоящего выпуска предусмотрено выполнение работ одной профессией рабочих "Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования", в связи с чем в составах звеньев наименование профессий не приводится.

Глава 1. ТРУБОПРОВОДЫ

§ Е9-1-1. Разметка мест прокладки трубопроводов с вычерчиванием эскизов

Состав работ

При разметке мест прокладки трубопроводов.

1. Ознакомление с рабочими чертежами и сверка их на месте.

2. Разметка мест прокладки трубопроводов с нанесением на стене мест пересечения трубопроводов.

При замере и составлении черновых эскизов.

1. Замеры по месту длин участков трубопроводов.

2. Составление черновых эскизов с проставлением в них размеров и обозначений деталей.

При вычерчивании замерных эскизов.

1. Ознакомление с рабочими чертежами (при вычерчивании эскизов по строительным чертежам).

2. Выборка и составление перечня деталей.

3. Вычерчивание эскизов в трех экземплярах (под копирку) в карандаше.

4. Составление спецификации материалов.

6 разр.

Нормы времени и расценки на 100 м трубопроводов

|  | Наименование систем |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | центральное отопление | холодное и горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение | котельные, насосные, бойлерные, тепловые и водомерные узлы и регуляторные станции |  |
| Разметка мест прокладки трубопроводов |

1,2

--------

1-27

1,3

--------

1-38

1,6

--------

1-70

1,2

--------

1-27

1,6

--------

| 1-70 | 1 |
| --- | --- |
| Замеры участков трубопроводов и составление черновых эскизов |

1,3

--------

1-38

1,4

--------

1-48

2,1

--------

2-23

1,4

--------

1-48

1,7

--------

| 1-80 | 2 |
| --- | --- |
| Вычерчивание замерных эскизов | по черновым эскизам |

1,1

--------

| 1-17 |  |
| --- | --- |

4,5

--------

4-77

1,2

--------

1-27

2,1

--------

| 2-23 | 3 |
| --- | --- |
|  | по строительным чертежам |

2,3

--------

2-44

2,6

--------

2-76

4,8

--------

5-09

2,4

--------

2-54

2,9

--------

| 3-07 | 4 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | № |

Примечания:

1. При вычерчивании типовых или одинаковых узлов выполненный объем работ определяется по фактически вычерченным эскизам.

2. При разметке мест прокладки и замере деталей трубопроводов учтена длина фасонных частей, приходящихся на 100 м трубопроводов.

3. Разметка мест отверстий в стенах и перегородках для прохода труб нормами данного параграфа не предусмотрена и оплачивается дополнительно.

§ Е9-1-2. Прокладка стальных трубопроводов

Количество креплений на 1 м трубопроводов

| Диаметр труб, мм | Отопление, водоснабжение, газоснабжение | Котельные, насосные, бойлерные, тепловые и водомерные |
| --- | --- | --- |
|  | стояки и подводки | магистрали | узлы и регуляторные подстанции |
| 15 | 0,5 | 0,45 | 0,5 |
| 20 | 0,5 | 0,45 | 0,5 |
| 25 | 0,5 | 0,45 | 0,5 |
| 32 | 0,45 | 0,4 | 0,45 |
| 40 | 0,45 | 0,4 | 0,45 |
| 50 | 0,45 | 0,4 | 0,4 |
| 70 | 0,35 | 0,33 | 0,4 |
| 80 | 0,35 | 0,33 | 0,4 |
| 100 | 0,33 | 0,33 | 0,4 |
| 125 | 0,33 | 0,29 | 0,33 |
| 150 | 0,33 | 0,25 | 0,33 |
| 200 | 0,33 | 0,22 | 0,33 |
| 250 | 0,33 | 0,2 | 0,33 |
| 300 | 0,33 | 0,2 | 0,33 |
| 350 | 0,33 | 0,2 | 0,33 |
| 400 | 0,33 | 0,2 | 0,33 |

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода

Состав работ

1. Разметка мест установки креплений.

2. Установка креплений.

3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке.

4. Выверка трубопроводов.

5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам.

6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.

Таблица 1

| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью | Прокладка трубопроводов диаметром труб, мм, до |
| --- | --- | --- |
|  | пистолета ПЦ-52-1 | 200 | 400 |
| 5 разр. | - | - | 1 |
| 4 ” | 1 | 1 | 1 |
| 3 ” | - | 1 | 2 |

Таблица 2

| С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями | С установкой и заделкой кронштейнов |
| --- | --- |
|  | Диаметр | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную к гипсо- |
| со сверлением отверстий в стенах |
| Вид сборки | труб, | всего | в том числе: | бетонным, | в |
| керамзито- |
|  | мм, до |  | прокладка трубопроводов | крепление кронштейнов | шлакобетонным и гипсолитовым стенам | готовые отверстия | бетонных | бетонных, кирпичных и других |
| Из готовых узлов |  | 25 |

0,16

--------

0-12

0,14

--------

| 0-10,4 |  |  |
| --- | --- | --- |

0,18

--------

0-13,4

0,21

--------

0-15,6

0,2

--------

| 0-14,9 | 1 |
| --- | --- |

0,02

--------

| 0-01,6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стояки и подводки | 40 |

0,19

--------

0-14,3

0,17

--------

| 0-12,7 |  |
| --- | --- |

0,21

--------

0-15,6

0,2

--------

0-14,9

0,22

--------

0-16,4

0,21

--------

| 0-15,6 | 2 |
| --- | --- |
|  |  | 50 |

0,23

--------

0-17,3

0,2

--------

| 0-14,9 |  |
| --- | --- |

0,24

--------

0-17,9

0,23

--------

0-17,1

0,25

--------

0-18,6

0,13

--------

| 0-17,1 | 3 |
| --- | --- |

0,03

--------

| 0-02,4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70 |

0,28

--------

0-21

0,25

--------

| 0-18,6 |  |
| --- | --- |

0,29

--------

0-21,6

0,27

--------

0-20,1

0,29

--------

0-21,6

0,28

--------

| 0-20,9 | 4 |
| --- | --- |
| Из отдельных деталей | стояки и подводки | 25 |

0,23

--------

0-17,2

0,21

--------

| 0-15,6 |  |
| --- | --- |

0,26

--------

0-19,4

0,24

--------

0-17,9

0,27

--------

0-20,1

0,25

--------

| 0-18,6 | 5 |
| --- | --- |

0,02

--------

| 0-01,6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 |

0,26

--------

0-19,5

0,24

--------

| 0-17,9 |  |
| --- | --- |

0,28

--------

0-20,9

0,27

--------

0-20,1

0,3

--------

0-22,4

0,29

--------

| 0-21,6 | 6 |
| --- | --- |
|  |  | 50 |

0,31

--------

0-23,3

0,28

--------

| 0-20,9 |  |
| --- | --- |

0,32

--------

0-23,8

0,31

--------

0-23,1

0,33

--------

0-24,6

0,32

--------

| 0-23,8 | 7 |
| --- | --- |

0,03

--------

| 0-02,4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70 |

0,36

--------

0-27

0,33

--------

| 0-24,6 |  |
| --- | --- |

0,37

--------

0-27,6

0,35

--------

0-26,1

0,37

--------

0-27,6

0,36

--------

| 0-26,8 | 8 |
| --- | --- |
| Из готовых узлов |  | 25 |

0,14

--------

0-10,5

0,12

--------

| 0-08,9 |  |
| --- | --- |

0,16

--------

0-11,9

0,14

--------

0-10,4

0,17

--------

0-12,7

0,16

--------

| 0-11,9 | 9 |
| --- | --- |

0,02

--------

| 0-01,6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 |

0,16

--------

0-12

0,14

--------

| 0-10,4 |  |
| --- | --- |

0,18

--------

0-13,4

0,16

--------

0-11,9

0,19

--------

0-14,2

0,18

--------

| 0-13,4 | 10 |
| --- | --- |
|  |  | 50 |

0,19

--------

0-14,3

0,16

--------

| 0-11,9 |  |
| --- | --- |

0,2

--------

0-14,9

0,19

--------

0-14,2

0,22

--------

0-16,4

0,2

--------

| 0-14,9 | 11 |
| --- | --- |

0,03

--------

| 0-02,4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70 |

0,23

--------

0-17,3

0,2

--------

| 0-14,9 |  |
| --- | --- |

0,23

--------

0-17,1

0,22

--------

0-16,4

0,24

--------

0-17,9

0,23

--------

| 0-17,1 | 12 |
| --- | --- |
| Из отдельных деталей | магистрали | 25 |

0,17

--------

0-12,8

0,15

--------

| 0-11,2 |  |
| --- | --- |

0,19

--------

0-14,2

0,19

--------

0-14,2

0,22

--------

0-16,4

0,2

--------

| 0-14,9 | 13 |
| --- | --- |

0,02

--------

| 0-01,6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 |

0,2

--------

0-15

0,18

--------

| 0-13,4 |  |
| --- | --- |

0,22

--------

0-16,4

0,21

--------

0-15,6

0,23

--------

0-17,1

0,22

--------

| 0-16,4 | 14 |
| --- | --- |
|  |  | 50 |

0,25

--------

0-18,8

0,22

--------

| 0-16,4 |  |
| --- | --- |

0,25

--------

0-18,6

0,24

--------

0-17,9

0,27

--------

0-20,1

0,25

--------

| 0-18,6 | 15 |
| --- | --- |

0,03

--------

| 0-02,4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70 |

0,29

--------

0-21,8

0,26

--------

| 0-19,4 |  |
| --- | --- |

0,3

--------

0-22,4

0,28

--------

0-20,9

0,31

--------

0-23,1

0,29

--------

| 0-21,6 | 16 |
| --- | --- |
|  |  | 100 |

0,34

--------

0-25,5

0,31

--------

| 0-23,1 |  |
| --- | --- |

0,34

--------

| 0-25,3 | - | - | - | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125 | - |

0,26

--------

| 0-19,4 | - | - | - | - | - | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 150 | - |

0,29

--------

| 0-21,6 | - | - | - | - | - | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200 | - |

0,4

--------

| 0-29,8 | - | - | - | - | - | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250 | - |

0,51

--------

| 0-39,5 | - | - | - | - | - | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 300 | - |

0,63

--------

| 0-48,8 | - | - | - | - | - | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 350 | - |

0,69

--------

| 0-53,5 | - | - | - | - | - | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 400 | - |

0,84

--------

| 0-65,1 | - | - | - | - | - | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а | б | в | г | д | е | Ж | № |

КОТЕЛЬНЫЕ, НАСОСНЫЕ, БОЙЛЕРНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ И ВОДОМЕРНЫЕ УЗЛЫ И РЕГУЛЯТОРНЫЕ СТАНЦИИ

Нормы времени и расценки на 1 м обвязочного трубопровода

Таблица 3

| С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями | С установкой и заделкой кронштейнов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр труб, мм, до | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную и гипсобетонным, |
| со сверлением отверстий в стенах |  |
| Вид сборки |  | всего | в том числе: | шлакобетонным и | в готовые отверстия | бетонных | керамзитобетонных, |  |
|  |  |  | прокладка трубопроводов | крепление кронштейнов | гипсолитовым стенам |  |  | кирпичных и других |  |
| Из готовых узлов и отдельных | 25 |

0,31

--------

0-23,2

0,29

--------

| 0-21,6 |  |
| --- | --- |

0,33

--------

0-24,6

0,35

--------

0-26,1

0,34

--------

| 0-25,3 | 1 |
| --- | --- |
| деталей |  |  |  |

0,02

--------

| 0-01,6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 |

0,34

--------

0-25,4

0,32

--------

| 0-23,8 |  |
| --- | --- |

0,36

--------

0-26,8

0,35

--------

0-26,1

0,38

--------

0-28,3

0,36

--------

| 0-26,8 | 2 |
| --- | --- |
|  | 50 |

0,4

--------

0-30

0,37

--------

| 0-27,6 |  |
| --- | --- |

0,41

--------

0-30,5

0,4

--------

0-29,8

0,42

--------

0-31,3

0,41

--------

| 0-30,5 | 3 |
| --- | --- |

0,03

--------

| 0-02,4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 |

0,46

--------

0-34,4

0,43

--------

| 0-32 |  |
| --- | --- |

0,48

--------

0-35,8

0,46

--------

0-34,3

0,49

--------

0-36,5

0,47

--------

| 0-35 | 4 |
| --- | --- |
|  | 100 |

0,53

--------

0-39,7

0,5

--------

| 0-37,3 |  |
| --- | --- |

0,54

--------

| 0-40,2 | - | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 125 | - |

0,43

--------

| 0-32 | - | - | - | - | - | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | - |

0,48

--------

| 0-35,8 | - | - | - | - | - | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | - |

0,57

--------

| 0-42,5 | - | - | - | - | - | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250 | - |

0,69

--------

| 0-53,5 | - | - | - | - | - | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | - |

0,84

--------

| 0-65,1 | - | - | - | - | - | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 350 | - |

0,91

--------

| 0-70,5 | - | - | - | - | - | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | - |

0,98

--------

| 0-76 | - | - | - | - | - | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

Примечания: 1. Нормами и расценками предусмотрена прокладка трубопроводов диаметром 125-400 мм при помощи крана. При прокладке трубопроводов диаметром 125-400 мм с помощью электролебедки Н. вр. и Расц. умножать на 1,3 (ПР-1), а с помощью ручной лебедки - на 1,45 (ПР-2). 2. При прокладке трубопроводов со сборкой на резьбе Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-3). 3. При сборке временных трубопроводов отопления и водопровода Н. вр. и Расц. умножать на 0,6 (ПР-4), а при разборке - на 0,4 (ПР-5). 4. Нормами и расценками учтена установка П-образных компенсаторов с их растяжкой.

§ Е9-1-3. Прокладка чугунных трубопроводов

Количество монтажных стыков и креплений на 1 м трубопровода

Таблица 1

| Диаметр труб, мм, до | Количество стыков | Количество креплений |
| --- | --- | --- |
|  | из отдельных деталей | из готовых узлов |
|  | 50 | 1,95 | 1,1 | 0,66 |
| 100 | 1,25 | 0,7 | 0,55 |
| 150 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| 200 | 0,44 | 0,4 | 0,4 |
| 300 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений.

2. Сверление отверстий и установка креплений.

3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором.

4. Выверка трубопроводов.

Таблица 2

| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Прокладка трубопроводов |
| --- | --- | --- |
| 5 разр. | - | 1 |
| 4 -"- | 1 | - |
| 3 -"- | - | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)

Таблица 3

| С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями | С установкой и заделкой кронштейнов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную к гипсобетон- |
| со сверлением отверстий в стенах |  |
| Вид сборки | труб, мм, до | всего | в том числе: | ным, шлакобетонным и | в готовые | бетонных | керамзитобетонных, |  |
|  | прокладка трубопроводов | крепление кронштейнов | гипсолитовым стенам | отверстия |  | кирпичных и других |  |
| Из готовых узлов | 50 |

0,39

--------

0-31,4

0,35

--------

| 0-28,2 |  |
| --- | --- |

0,42

--------

0-33,8

0,4

--------

0-32,2

0,46

--------

0-37

0,42

--------

| 0-33,8 | 1 |
| --- | --- |

0,04

--------

| 0-03,2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |

0,43

--------

0-34,6

0,39

--------

| 0-31,4 |  |
| --- | --- |

0,45

--------

0-36,2

0,43

--------

0-34,6

0,48

--------

0-38,6

0,46

--------

| 0-37 | 2 |
| --- | --- |
|  | 150 |

0,53

--------

0-42,7

0,5

--------

0-40,3

0,03

--------

0-02,4

0,56

--------

0-45,1

0,54

--------

0-43,5

0,58

--------

0-46,7

0,56

--------

| 0-45,1 | 3 |
| --- | --- |
| Из отдельных деталей | 50 |

0,55

--------

0-44,3

0,51

--------

| 0-41,1 |  |
| --- | --- |

0,58

--------

0-46,7

0,56

--------

0-45,1

0,62

--------

0-49,9

0,58

--------

| 0-46,7 | 4 |
| --- | --- |

0,04

--------

| 0-03,2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |

0,66

--------

0-53,1

0,62

--------

| 0-49,9 |  |
| --- | --- |

0,68

--------

0-54,7

0,66

--------

0-53,1

0,71

--------

0-57,2

0,68

--------

| 0-54,7 | 5 |
| --- | --- |
|  | 150 |

0,7

--------

0-56,3

0,67

--------

| 0-53,9 |  |
| --- | --- |

0,73

--------

0-58,8

0,71

--------

0-57,2

0,75

--------

0-60,4

0,72

--------

| 0-58 | 6 |
| --- | --- |

0,03

--------

| 0-02,4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 |

0,76

--------

0-61,2

0,72

--------

0-58

0,77

--------

0-62

1

--------

| 0-80,5 | - | - | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 250 |

0,86

--------

0-69,2

0,82

--------

0-66

0,04

--------

0-03,2

0,87

--------

0-70

1,1

--------

| 0-88,6 | - | - | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 300 |

1,04

--------

0-83,7

1

--------

| 0-80,5 |  |
| --- | --- |

1,1

--------

0-88,6

1,3

--------

| 1-05 | - | - | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

3 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 4

| Наименование работ | Измеритель | Диаметр труб, мм, до |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |  |
| Заделка раструбных стыков | цементным раствором | 1 стык |

0,2

--------

0-14

0,34

--------

0-23,8

0,55

--------

0-38,5

0,79

--------

0-55,3

1,1

--------

0-77

1,5

--------

| 1-05 | 1 |
| --- | --- |
|  | природной серой | То же |

0,11

--------

0-07,7

0,15

--------

0-10,5

0,26

--------

0-18,2

0,45

--------

0-31,5

0,72

--------

0-50,4

1,1

--------

| 0-77 | 2 |
| --- | --- |
| Установка креплений вручную в готовые отверстия | 1 крепление |  |  |  |

0,072

--------

| 0-05 |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

§ Е9-1-4. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений.

2. Сверление отверстий.

3. Установка креплений.

4. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах.

5. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов.

6. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.

Таблица 1

|  | Установка и крепление | Прокладка трубопроводов |
| --- | --- | --- |
| Состав звена | кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | со сверлением отверстий и установкой креплений вручную | без сверления отверстий и установки креплений |
| 4 разр. | 1 | 1 | 1 |
| 3 -”- | - | 1 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода

| С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |
| --- |
| Вид системы | Диаметр | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную к |
|  | труб, мм, |
| в том числе: | гипсобетонным, |
|  | до | всего | прокладка трубопроводов | крепление кронштейнов | шлакобетонным и гипсолитовым стенам |
| Канализация | 50 |

0,18

--------

0-14,2

0,12

--------

0-09,5

0,06

--------

0-04,7

0,2

--------

| 0-14,9 |
| --- |
|  | 100 |

0,16

--------

0-12,7

0,13

--------

| 0-10,3 |  |
| --- | --- |

0,18

--------

| 0-13,4 |
| --- |
| Водостоки | 100 |

0,11

--------

0-08,7

0,08

--------

0-06,3

0,03

--------

0-024

0,13

--------

| 0-09,7 |
| --- |
|  |  | а | б | в | г |

продолжение табл.2

| С установкой и заделкой кронштейнов |  |
| --- | --- |
| Вид системы | Диаметр | в готовые | со сверлением отверстий в стенах |  |
|  | труб, мм, до | отверстия | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других |  |
| Канализация | 50 |

0,22

--------

0-16,4

0,31

--------

0-23,1

0,26

--------

| 0-19,4 | 1 |
| --- | --- |
|  | 100 |

0,18

--------

0-13,4

0,24

--------

0-17,9

0,2

--------

| 0-14,9 | 2 |
| --- | --- |
| Водостоки | 100 |

0,14

--------

0-10,4

0,19

--------

0-14,2

0,16

--------

| 0-11,9 | 3 |
| --- | --- |
|  |  | д | е | ж | № |

Примечание. Нормами и расценками предусмотрено следующее количество креплений на 1 м трубопровода: трубопроводы диаметром 50 мм - 1,35; диаметром 100 мм - 0,76 креплений. В случае отклонения от фактического количества креплений Н. вр. и Расц. пересчитывать согласно данной табл.4 (строка 3) § Е9-1-3.

§ Е9-1-5. Установка вертикальных и горизонтальных трубных блоков

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений.

2. Установка креплений.

3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока.

4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока.

5. Выверка блока.

6. Поддерживание блока при прихватке.

7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.

Таблица 1

| Установка блоков |
| --- |
| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | с чугунным канализационным стояком и с чугунной канализационной гребенкой | без чугунного канализационного стояка и без чугунной канализационной гребенки |
| 5 разр. | - | 1 | - |
| 4 -"- | 1 | - | 1 |
| 3 -"- | - | 1 | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 блок

Таблица 2

|  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями | С установкой и заделкой кронштейнов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную к гипсобе- |
| со сверлением отверстий в стенах |
|  | Вид блока |
| в том числе | тонным, | в гото- |
| керамзито |
|  |  | всего | установка блоков | крепление кронштейнов | шлакобетонным и гипсолитовым стенам | вые отверстия | бетонных | бетонных,кирпичных и других |  |
| Вертикальный | с канализационным стояком | чугунным |

1,83

--------

1-47,3

1,7

--------

| 1-37 |  |
| --- | --- |

1,9

--------

1-53

2

--------

1-61

2,2

--------

1-77

2,1

--------

| 1-69 | 1 |
| --- | --- |
|  |  | полиэтиленовым |

1,03

--------

0-77,4

0,9

--------

0-67,1

0,13

--------

0-10,3

1,1

--------

0-82

1,2

--------

0-89,4

1,4

--------

1-04

1,3

--------

| 0-96,9 | 2 |
| --- | --- |
|  | без канализационного стояка |

0,53

--------

0-40,1

0,4

--------

| 0-29,8 |  |
| --- | --- |

0,64

--------

0-47,7

0,69

--------

0-51,4

0,78

--------

0-58,1

0,73

--------

| 0-54,4 | 3 |
| --- | --- |
| Горизонтальный | с канализационной гребенкой | чугунной |

0,94

--------

0-75,4

0,78

--------

| 0-62,8 |  |
| --- | --- |

1

--------

0-80,5

1,1

--------

0-88,6

1,2

--------

0-96,6

1,1

--------

| 0-88,6 | 4 |
| --- | --- |
|  |  | полиэтиленовой |

0,75

--------

0-56,6

0,59

--------

0-44

0,16

--------

0-12,6

0,84

--------

0-62,6

0,88

--------

0-65,6

1,1

--------

0-82

0,96

--------

| 0-71,5 | 5 |
| --- | --- |
| без канализационной гребенки |

0,51

--------

0-38,7

0,35

--------

| 0-26,1 |  |
| --- | --- |

0,6

--------

0-44,7

0,64

--------

0-47,7

0,81

--------

0-60,3

0,72

--------

| 0-53,6 | 6 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

Примечание. При установке вертикальных блоков с циркуляционным стояком монтажником санитарно-технических систем 4 разр. К Н. вр. и Расц. добавлять Н. вр. 0,18 чел.-ч. Расц. 0-14,2 (ПР-1).

§ Е9-1-6. Соединение стояков водоснабжения и канализации санитарно-технических кабин

Состав работы

1. Соединение водопроводных стояков междуэтажными вставками на резьбе.

2. Соединение канализационных стояков с заделкой раструбных стыков смоляной прядью и цементным раствором.

Нормы времени и расценки на 1 санитарно-техническую кабину

| Работы | Схема соединения | Количество соединений | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | А | - | - | 0,89 | 0-69,1 | 1 |
|  | Б | - | - | 1,12 | 0-86,2 | 2 |
|  | В | - | - | 1,19 | 0-92,8 | 3 |
|  | Г | - | - | 1,42 | 1-10 | 4 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| соединение стояков: | А и Б | 4 | 4 разр. | 0,61 | 0-48,2 | 5 |
| водопроводных | В и Г | 6 | То же | 0,91 | 0-71,9 | 6 |
| канализационных | А и В | 1 |

4 разр. - 1

| 3 " - 1 | 0,28 | 0-20,9 | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Б и Г | 2 | То же | 0,51 | 0-38 | 8 |

Примечание. При наличии в санитарно-технических кабинах съемных щитов, закрывающих место соединения стояков, к Н. вр. и Расц. строк № 1-4 добавлять на снятие и установку одного щита Н. вр. 0,16 чел.-ч., Расц. 0-11,2 (ПР-1), для монтажника санитарно-технических систем 3 разр.

§ Е9-1-7. Соединение отопительных перегородочных панелей междуэтажными вставками

4 разр.

Норма времени и расценка на 1 панель

| Состав работы | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |

1. Снятие заглушек на выпусках змеевиков.

| 2. Установка междуэтажных вставок в компенсирующие стаканчики и поддерживание их при прихватке | 0,28 | 0-22,1 |
| --- | --- | --- |

Примечание. Нормой времени и расценкой предусмотрено соединение панелей двумя вставками длиной до 600 мм.

§ Е9-1-8. Испытание трубопроводов

Системы центрального отопления, водопровода и горячего водоснабжения

Состав работы

1. Наружный осмотр трубопровода.

2. Установка заглушек и манометра.

3. Присоединение водопровода и гидравлического пресса.

4. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.

5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест.

6. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов.

7. Вторичное наполнение системы в целом до заданного давления.

8. Осмотр и проверка системы, снижение давления и устранение дефектов.

9. Сдача системы.

10. Спуск воды из системы.

11. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 м трубопровода (строки № 1-6 и 8-10) и на 1 нагревательный прибор (строка № 7)

| Наименование систем | Вид работ | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление | с местными нагревательными приборами | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |

5 разр.

4 "

3 "

- 1

- 1

| - 1 | 5,3 | 4-24 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рабочая проверка системы в целом |

6 разр.

5 "

4 "

- 1

- 1

| - 1 | 2,8 | 2-58 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Окончательная проверка системы при сдаче |

6 разр.

5 "

- 1

| - 1 | 2,3 | 2-27 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с централизованными нагревательными приборами - агрегатами (воздушное отопление) | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |

5 разр.

4 "

3 "

- 1

- 1

| - 1 | 3,2 | 2-56 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рабочая проверка системы в целом |

6 разр.

5 "

4 "

- 1

- 1

| - 1 | 2,1 | 1-93 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы |

6 разр.

5 "

- 1

| - 1 | 1,3 | 1-28 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 6 " | - 1 | 0,11 | 0-11,7 | 7 |
| Водопровод и горячее водоснабжение |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |

5 разр.

4 "3 "

- 1

- 1

| - 1 | 3,8 | 3-04 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рабочая проверка системы в целом |

6 разр.

5 "

4 "

- 1

- 1

| - 1 | 2,5 | 2-30 | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы |

6 разр.

5 "

- 1

| - 1 | 1,8 | 1-77 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. Нормами и расценками табл.1 предусмотрено гидравлическое испытание трубопроводов с помощью приводного гидропресса. При гидравлическом испытании с помощью ручного насоса Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1).

Системы канализации и водостоков

Состав работ

1. Наружный осмотр трубопровода.

2. Снятие крышки ревизии и установка заглушки.

3. Наполнение водой стояков канализации и водостоков с выдержкой в течение 10-15 мин.

4. Осмотр трубопровода и приборов с отметкой дефектных мест.

5. Снятие заглушек и спуск воды.

6. Устранение дефектов.

7. Вторичное наполнение системы водой.

8. Осмотр и проверка.

9. Сдача системы.

10. Снятие заглушек, спуск воды и установка крышек ревизий.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м трубопровода

| Наименование систем | Вид работ | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализация | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |

5 разр.

3 "

- 1

| - 1 | 17 | 13-69 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы |

5 разр.

4 "

- 1

| - 1 | 9,4 | 7-99 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |

4 разр.

3 "

- 1

| - 1 | 2,7 | 2-01 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Водостоки | Рабочая проверка системы в целом |

5 разр.

3 "

- 1

| - 1 | 2 | 1-61 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы |

5 разр

4 "

- 1

| - 1 | 1,5 | 1-28 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

1. При испытании системы канализации спуском воды из различных санитарных приборов без перекрытия трубопровода пробкой и без открытия крышек ревизии Н. вр. и Расц. строки № 1 и 2 умножать на 0,4 (ПР-1).

2. Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления, водопровода, горячего водоснабжения, канализации и водостоков проводится при монтаже в том случае, если узлы и детали не были испытаны на заводах или в заготовительных мастерских.

Система газопровода

Состав работ

1. Наружный осмотр трубопровода.

2. Установка заглушек и манометра.

3. Присоединение компрессора.

4. Наполнение отдельных частей трубопровода воздухом до заданного давления.

5. Осмотр трубопровода (приготовление мыльного раствора и обмыливание им мест соединений) с отметкой дефектных мест.

6. Спуск воздуха из трубопровода и устранение дефектов.

7. Вторичное наполнение сети трубопровода в целом воздухом до заданного давления и осмотр дефектных мест.

8. Выдержка трубопровода под давлением в течение 10 мин.

9. Снижение давления до заданного.

10. Подключение счетчиков и приборов и испытание в течение 5 мин.

11. Спуск воздуха из трубопровода.

12. Отсоединение манометра, компрессора и снятие заглушек.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 100 м трубопровода

| Вид работ | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первое рабочее испытание отдельных частей системы |

6 разр.

5 "

4 "

- 1

- 1

| - 1 | 21 | 19-32 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая проверка системы в целом | То же |  | 7,1 | 6-53 | 2 |
| Окончательная проверка при сдаче системы |

6 разр.

5 "

- 1

| - 1 | 4,3 | 4-24 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

ГЛАВА 2. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

§ Е9-1-9. Установка полотенцесушителей и блоков полотенцесушителей

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений и прибора.

2. Установка креплений и прибора.

3. Подсоединение прибора к системе горячего водоснабжения на резьбе.

Таблица 1

| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Установка прибора |
| --- | --- | --- |
| 4 разр. | 1 | 1 |
| 3 -"- | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 полотенцесушитель или 1 блок

| Наименование и вид прибора | Диаметр при- | Количество шурупов или | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бора, мм, до | дюбель-гвоздей | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную к гипсобетон- |
|  |  | на 1 |
| в том числе | ным, шлако- |
|  |  | прибор | всего | установка прибора | крепление кронштейнов | бетонным и гипсолитовым стенам |
| Полотенце- сушители | хромированные | - | 16 | - | - | - | - |
|  | однопетельчатые | 32 | 1 |

0,28

--------

0-21,1

0,24

--------

0-17,9

0,04

--------

0-03,2

0,3

--------

| 0-22,4 |
| --- |
|  | двухпетельчатые | 25 | 3 |

0,36

--------

0-27,2

0,27

--------

0-20,1

0,09

--------

0-07,1

0,38

--------

| 0-28,3 |
| --- |
|  |  | 32 | 3 |

0,42

--------

0-31,7

0,33

--------

| 0-24,6 |  |
| --- | --- |

0,44

--------

| 0-32,8 |
| --- |
| Блоки полотенце- сушителей | однопетельчатые | 32 | 1 |

0,32

--------

0-24,1

0,28

--------

0-20,9

0,04

--------

0-03,2

0,33

--------

| 0-24,6 |
| --- |
|  | двухпетельчатые | 25 | 3 |

0,4

--------

0-30,2

0,31

--------

0-23,1

0,09

--------

0-07,1

0,43

--------

| 0-32 |
| --- |
|  |  | 32 | 3 |

0,46

--------

0-34,7

0,37

--------

| 0-27,6 |  |
| --- | --- |

0,49

--------

| 0-36,5 |
| --- |
|  |  |  |  | а | б | в | г |

Продолжение табл.2

|  | Диаметр при- | Количество шурупов | С креплением кронштейнов шурупами | С креплением кронштейнов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и вид прибора | бора, мм, до | или дюбельгвоздей | в готовые отвер | со сверлением отверстий в облицованных и необлицованных стенах | сквозными болтами через перегородку |  |
|  |  |  | на 1 прибор | стия | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других | в готовые отверстия |  |
| Полотенцесушители | хромированные |  | 16 |

1

--------

0-74,5

2,5

--------

1-86

2,2

--------

| 1-64 | - | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | однопетельчатые | 32 | 1 |

0,31

--------

0-23,1

0,36

--------

0-26,8

0,34

--------

0-25,3

0,33

--------

| 0-24,6 | 2 |
| --- | --- |
|  | двухпетельчатые | 25 | 3 |

0,41

--------

0-30,5

0,56

--------

0-41,7

0,48

--------

0-35,8

0,42

--------

| 0-31,3 | 3 |
| --- | --- |
|  |  | 32 | 3 |

0,47

--------

0-35

0,62

--------

0-46,2

0,55

--------

0-41

0,48

--------

| 0-35,8 | 4 |
| --- | --- |
| Блоки полотенцесушителей | однопетельчатые | 32 | 1 |

0,34

--------

0-25,3

0,4

--------

0-29,8

0,37

--------

0-27,6

0,36

--------

| 0-26,8 | 5 |
| --- | --- |
|  | двухпетельчатые | 25 | 3 |

0,46

--------

0-34,3

0,6

--------

0-44,7

0,53

--------

0-39,5

0,46

--------

| 0-34,3 | 6 |
| --- | --- |
|  |  | 32 | 3 |

0,52

--------

0-38,7

0,66

--------

0-49,2

0,6

--------

0-44,7

0,52

--------

| 0-38,7 | 7 |
| --- | --- |
|  |  |  |  | д | е | ж | з | № |

Примечание. При подсоединении прибора к системе горячего водоснабжения на сварке Н. вр. и Расц. умножать на 0,8 (ПР-1).

§ Е9-1-10. Установка отопительных конвекторных блоков типа “Комфорт”

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений.

2. Установка креплений.

3. Установка конвекторного блока в проектное положение.

4. Выверка установленного блока.

Таблица 1

| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Установка конвекторных блоков | Установка или снятие кожуха |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 разр. | 1 | 1 | - |
| 3 -"- | - | 1 | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 конвекторный блок

Таблица 2

|  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями | С установкой и креплением кронштейнов |
| --- | --- | --- |
|  | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |

| вручную к | шурупами | Установка |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество | всего | в том числе | гипсобетонным, |  | со сверлением отверстий в стенах | или снятие |  |
| Длина конвектора, мм, до | Число конвекторов в блоке | кронштейнов в блоке |  | установка конвекторного блока | крепление кронштейнов | шлакобетонным и гипсолитовым стенам | в готовые отверстия | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других | кожуха |  |
|  | 1 | 4 |

0,29

------

0-22,3

0,13

------

0-09,7

0,16

------

0-12,6

0,37

------

0-27,6

0,39

------

0-29,1

0,56

------

0-41,7

0,47

------

0-35

0,04

------

| 0-02,8 | 1 |
| --- | --- |
|  | 2 | 8 |

0,51

------

0-39,5

0,18

------

0-13,4

0,33

------

0-26,1

0,68

------

0-50,7

0,71

------

0-52,9

1

------

0-74,5

0,87

------

0-64,8

0,08

------

| 0-05,6 | 2 |
| --- | --- |
| 500 | 3 | 12 |

0,73

------

0-56,6

0,24

------

0-17,9

0,49

------

0-38,7

0,97

------

0-72,3

1

------

0-74,5

1,5

------

1-12

1,2

------

0-89,4

0,12

------

| 0-08,4 | 3 |
| --- | --- |
|  | 4 | 16 |

0,96

------

0-74,5

0,3

------

0-22,4

0,66

------

0-52,1

1,3

------

0-96,9

1,4

------

1-0,4

2,1

------

1-56

1,7

------

1-27

0,16

------

| 0-11,2 | 4 |
| --- | --- |
|  | 1 | 4 |

0,3

------

0-23

0,14

------

0-10,4

0,16

------

0-12,6

0,38

------

0-28,3

0,4

------

0-29,8

0,57

------

0-42,5

0,48

------

0-35,8

0,04

------

| 0-02,8 | 5 |
| --- | --- |
|  | 2 | 8 |

0,55

------

0-42,5

0,22

------

0-16,4

0,33

------

0-26,1

0,72

------

0-53,6

0,75

------

0-55,9

1,1

------

0-82

0,91

------

0-67,8

0,08

------

| 0-05,6 | 6 |
| --- | --- |
| 1000 | 3 | 12 |

0,78

------

0-60,3

0,29

------

0-21,6

0,49

------

0-38,7

1

------

0-74,5

1,1

------

0-82

1,6

------

1-19

1,4

------

1-0,4

0,12

------

| 0-08,4 | 7 |
| --- | --- |
|  | 4 | 16 |

1,03

------

0-79,7

0,37

------

0-27,6

0,66

------

0-52,1

1,4

------

1-0,4

1,5

------

1-12

2,2

------

1-64

1,8

------

1-34

0,16

------

| 0-11,2 | 8 |
| --- | --- |
|  | 1 | 4 |

0,31

------

0-23,8

0,15

------

0-11,2

0,16

------

0-12,6

0,39

------

0-29,1

0,41

------

0-30,5

0,58

------

0-43,2

0,49

------

0-36,5

0,04

------

| 0-02,8 | 9 |
| --- | --- |
|  | 2 | 8 |

0,56

------

0-43,2

0,23

------

0-17,1

0,33

------

0-26,1

0,73

------

0-54,4

0,76

------

0-56,6

1,1

------

0-82

0,92

------

0-68,5

0,08

------

| 0-05,6 | 10 |
| --- | --- |
| 1200 | 3 | 12 |

0,8

------

0-61,8

0,31

------

0-23,1

0,49

------

0-38,7

1

------

0-74,5

1,1

------

0-82

1,6

------

1-19

1,4

------

1-0,4

0,12

------

| 0-08,4 | 11 |
| --- | --- |
|  | 4 | 16 |

1,05

------

0-81,2

0,39

------

0-29,1

0,66

------

0-52,1

1,4

------

1-04

1,5

------

1-12

2,2

------

1-64

1,8

------

1-34

0,16

------

| 0-11,2 | 12 |
| --- | --- |
|  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | № |

§ Е9-1-11. Установка отопительных регистров

Установка кронштейнов

Состав работы

1. Разметка мест установки кронштейнов.

2. Установка и крепление кронштейнов.

Таблица 1

| Состав звена | Разметка мест установки | Установка и крепление кронштейнов |
| --- | --- | --- |
|  | кронштейнов | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную |
| 4 разр. | 1 | 1 | - |
| 3 " | - | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 регистр

| Установка и крепление | Установка и заделка кронштейнов |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | кронштейнов дюбель-гвоздями |
| со сверлением отверстий в стенах |  |
| Количество кронштейнов на 1 регистр | Разметка мест установки кронштейнов | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам | в готовые отверстия | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других |  |
| 3 |

0,06

--------

0-04,7

0,27

--------

0-21,3

0,34

--------

0-23,8

0,53

--------

0-37,1

0,74

--------

0-51,8

0,62

--------

| 0-43,4 | 1 |
| --- | --- |
| 4 |

0,08

--------

0-06,3

0,36

--------

0-28,4

0,46

--------

0-32,2

0,71

--------

0-49,7

0,99

--------

0-69,3

0,83

--------

| 0-58,1 | 2 |
| --- | --- |
| 5 |

0,1

--------

0-07,9

0,45

--------

0-35,6

0,58

--------

0-40,6

0,89

--------

0-62,3

1,2

--------

0-84

1

--------

| 0-70 | 3 |
| --- | --- |
| 6 |

0,12

--------

0-09,5

0,54

--------

0-42,7

0,69

--------

0-48,3

1,1

--------

0-77

1,5

--------

1-05

1,3

--------

| 0-91 | 4 |
| --- | --- |
| 7 |

0,14

--------

0-11,1

0,63

--------

0-49,8

0,8

--------

0-56

1,3

--------

0-91

1,8

--------

1-26

1,5

--------

| 1-05 | 5 |
| --- | --- |
| 8 |

0,16

--------

0-12,6

0,72

--------

0-56,9

0,92

--------

0-64,4

1,4

--------

0-98

2

--------

1-40

1,6

--------

| 1-12 | 6 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Навешивание регистров

Состав работы

1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны.

2. Выверка по уровню и отвесу.

Таблица 3

| Состав звена | Масса регистра, кг, до |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 525 |
| 4 разр. | 1 | 1 | 1 |
| 3 " | 1 | 1 | 1 |
| 2 " |
| 1 | 2 |

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 регистр

| Масса регистра, кг, до | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Н. вр.

--------

Расц.

0,1

--------

0-07,5

0,12

--------

0-08,9

0,15

--------

0-11,2

0,18

--------

0-12,8

0,2

--------

0-14,2

0,23

--------

0-15,9

0,28

--------

| 0-19,4 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |

Продолжение табл.4

| Масса регистра, кг, до | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Н. вр.

--------

Расц.

0,33

--------

0-22,9

0,37

--------

0-25,6

0,42

--------

0-29,1

0,48

--------

0-33,2

0,54

--------

0-37,4

0,59

--------

0-40,9

0,64

--------

| 0-44,3 |
| --- |
|  | з | и | к | л | м | н | о |

Продолжение табл.4

| Масса регистра, кг, до | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Н. вр.

--------

Расц.

0,69

--------

0-47,8

0,75

--------

0-51,9

0,79

--------

0-54,7

0,85

--------

0-58,9

0,9

--------

0-62,3

0,99

--------

| 0-68,6 |
| --- |
|  | п | р | с | т | у | ф |

Примечания:

1. Нормами предусмотрено навешивание регистров массой 150 кг и свыше с помощью электролебедки.

2. Нормами предусмотрена установка регистров с числом ниток 2 и свыше. Установку регистров в одну нитку нормировать по § Е9-1-2.

3. Нормами предусмотрена установка регистров из труб диаметром 70-150 мм.

§ Е9-1-12. Установка радиаторов и радиаторных блоков

Установка кронштейнов

Состав работы

1. Разметка мест установки кронштейнов.

2. Установка и крепление кронштейнов.

Таблица 1

| Состав звена | Разметка мест установки кронштейнов | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Установка и крепление кронштейнов |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 разр. | 1 | 1 | - |
| 3 " | - | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 радиатор или 1 радиаторный блок

| Количество кронштейнов на | Разметка мест установки | С креплением дюбель-гвоздями | С креплением шурупами со сверлением отверстий в стенах | С креплением сквозными болтами через перегородку | С заделкой кронштейнов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 прибор | кронштейнов | с помощью писто | вручную к гипсобетонным, | бетонных | керамзитобетон- | в готовые отвер- | со сверлением отвер | в готовые отвер- | со сверлением отверстий в стенах |  |
|  |  | лета ПЦ-52-1 | шлакобетонным и гипсолитовым стенам |  | ных, кирпичных и других | стия | стий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах | стия | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других |  |
| 2 |

0,03

------

0-02,4

0,13

------

0-10,3

0,18

------

0-12,6

0,38

------

0-26,6

0,29

------

0-20,3

0,18

------

0-12,6

0,24

------

0-16,8

0,19

------

0-13,3

0,33

------

0-23,1

0,25

------

| 0-17,5 | 1 |
| --- | --- |
| 3 |

0,04

------

0-03,2

0,2

------

0-15,8

0,26

------

0-18,2

0,58

------

0-40,6

0,44

------

0-30,8

0,27

------

0-18,9

0,36

------

0-25,2

0,26

------

0-18,2

0,47

------

0-32,9

0,35

------

| 0-24,5 | 2 |
| --- | --- |
| 4 |

0,05

------

0-04

0,29

------

0-22,9

0,35

------

0-24,5

0,76

------

0-53,2

0,57

------

0-39,9

0,36

------

0-25,2

0,48

------

0-33,6

0,33

------

0-23,1

0,61

------

0-42,7

0,45

------

| 0-31,5 | 3 |
| --- | --- |
| 5 |

0,06

------

0-04,7

0,33

------

0-26,1

0,44

------

0-30,8

0,94

------

0-65,8

0,71

------

0-49,7

0,45

------

0-31,5

0,6

------

0-42

0,4

------

0-28

0,75

------

0-52,5

0,55

------

| 0-38,5 | 4 |
| --- | --- |
| 6 |

0,07

------

0-05,5

0,4

------

0-31,6

0,53

------

0-37,1

1,1

------

0-77

0,86

------

0-60,2

0,54

------

0-37,8

0,72

------

0-50,4

0,47

------

0-32,9

0,89

------

0-62,3

0,65

------

| 0-45,5 | 5 |
| --- | --- |
| 7 |

0,08

------

0-06,3

0,46

------

0-36,3

0,62

------

0-43,4

1,3

------

0-91

1

------

0-70

0,63

------

0-44,1

0,84

------

0-58,8

0,53

------

0-37,1

1

------

0-70

0,74

------

| 0-51,8 | 6 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | № |

Навешивание радиаторов и радиаторных блоков

Состав работы

1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны.

2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.

Состав звена

4 разр. - 1

3    "    - 1

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 чугунный радиаторный блок

| Радиаторные блоки с числом секций до | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Н. вр.

--------

Расц.

0,12

--------

0-08,9

0,15

--------

0-11,2

0,2

--------

0-14,9

0,24

--------

0-17,9

0,29

--------

| 0-21,6 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д |

Продолжение табл.3

| Радиаторные блоки с числом секций до | 16 | 19 | 24 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Н. вр.

--------

Расц.

0,33

--------

0-24,6

0,37

--------

0-27,6

0,44

--------

0-32,8

0,5

--------

| 0-37,3 |
| --- |
|  | е | ж | з | и |

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 стальной радиаторный блок

| Масса блока, кг, до | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Н. вр.

--------

Расц.

0,09

--------

0-06,7

0,11

--------

0-08,2

0,13

--------

0-09,7

0,16

--------

0-11,9

0,19

--------

| 0-14,2 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д |

Продолжение табл.4

| Масса блока, кг, до | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Н. вр.

--------

Расц.

0,21

--------

0-15,6

0,24

--------

0-17,9

0,28

--------

0-20,9

0,31

--------

0-23,1

0,34

--------

0-25,3

0,36

--------

| 0-26,8 |
| --- |
|  | е | ж | з | и | к | л |

Примечания:

1. Нормами табл.3 и 4 предусмотрено навешивание радиаторных блоков. При навешивании радиаторов Н. вр. и Расц. умножать на 0,9 (ПР-1).

2. При навешивании приборов на высоте от 1 до 3 м от пола Н. вр. и Расц. табл.3 и 4 умножать на 1,1 (ПР-2).

3. При соединении радиаторных блоков междуэтажными вставками на резьбе и сварке принимать на 100 междуэтажных вставок для монтажника санитарно-технических систем 4 разр. Н. вр. 7,9 чел.-ч. Расц. = 6 - 24 (ПР-3).

§ Е9-1-13. Установка чугунных ребристых труб и блоков из чугунных ребристых труб

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений.

2. Установка креплений.

3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню.

4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки.

5. Выверка и крепление блоков.

Таблица 1

| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов | Установка прибора массой, кг |
| --- | --- | --- |
|  | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | до 150 | св.150 |
| 4 разр. | 1 | 1 | 1 |
| 3 " | - | 1 | 2 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 ребристую трубу или 1 блок

| С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями | С установкой и заделкой кронштейнов | С установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в стенах |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование прибора | Масса прибора, кг | Длина трубы, м, до | Количество труб в приборе | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную к гипсобетонным, |
| со сверлением отверстий в стенах |
| в том числе | шлакобетонным | в готовые отверстия | бетонных | керамзитобетонных, | бетонных | керамзитобетонных, |
|  | всего | Установка прибора | Крепление кронштейнов | и гипсолитовым стенам |
|  | кирпичных и других |
| кирпичных и других |
|  | Ребристые трубы |
| 1 | 1 |

0,3

--------

0-23

0,17

--------

0-12,7

0,35

--------

0-26,1

0,36

--------

0-26,8

0,54

--------

0-40,2

0,44

--------

0-32,8

0,55

--------

0-41

0,46

--------

| 0-34,3 | 1 |
| --- | --- |
| 1,5 |

0,38

--------

0-28,9

0,25

--------

0-18,6

0,43

--------

0-32

0,44

--------

0-32,8

0,62

--------

0-46,2

0,52

--------

0-38,7

0,63

--------

0-46,9

0,54

--------

| 0-40,2 | 2 |
| --- | --- |
| 2 | 1 |

0,46

--------

0-34,9

0,33

--------

0-24,6

0,51

--------

0-38

0,52

--------

0-38,7

0,7

--------

0-52,2

0,6

--------

0-44,7

0,71

--------

0-52,9

0,62

--------

| 0-46,2 | 3 |
| --- | --- |
|  | До 150 |
| Блоки из ребристых труб |
| 1 | 2 |

0,45

--------

0-34,1

0,32

--------

0-23,8

0,48

--------

| 0-35,8 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

0,66

--------

0-49,2

0,58

--------

| 0-43,2 | 4 |
| --- | --- |
| 1,51 | 23 |

0,52

--------

0-39,4

0,39

--------

0-29,1

0,13

--------

0-10,3

0,55

--------

| 0-41 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

0,73

--------

0-54,4

0,65

--------

| 0-48,4 | 5 |
| --- | --- |
| 11,52 | 432 |

0,59

--------

0-43,9

0,46

--------

0-33,6

0,62

--------

| 0-45,3 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

0,8

--------

0-58,4

0,72

--------

| 0-52,6 | 6 |
| --- | --- |
|  | Св.150 |
| 1,52 | 43 |

0,67

--------

0-49,7

0,54

--------

0-39,4

0,7

--------

| 0-51,1 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

0,88

--------

0-64,2

0,8

--------

| 0-58,4 | 7 |
| --- | --- |
| 2 | 4 |

0,74

--------

0-54,8

0,61

--------

0-44,5

0,77

--------

| 0-56,2 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

0,99

--------

0-72,3

0,87

--------

| 0-63,5 | 8 |
| --- | --- |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | № |

Примечания:

1. При навешивании приборов на кронштейны на высоте от 1 до 3 м от пола Н. вр. и Расц. табл.2 умножать на 1,1 (ПР-1).

2. При установке блоков с помощью ручной лебедки Н. вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-2).

§ Е9-1-14. Установка и гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков

Состав работ

При установке калориферов и калориферных блоков

1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки.

2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами.

3. Присоединение к системе отопления.

При гидравлическом испытании калориферов и калориферных блоков

1. Ввертывание крана для выпуска воздуха.

2. Присоединение гидравлического пресса.

3. Наполнение калорифера или калориферного блока водой до заданного давления.

4. Осмотр прибора и отметка мест течи.

5. Спуск воды из прибора.

6. Вывертывание воздушного крана и отсоединение пресса.

7. Исправление дефектов.

Состав звена

5 разр. – 1

4   "   - 1

3   "   - 1

Нормы времени и расценки на 1 калорифер или 1 калориферный блок

| Вид работ | Место | Масса прибора, т, до |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | установки | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2 |  |
|  | На полу |

0,99

--------

0-79,2

1,4

--------

1-12

1,7

--------

1-36

2,1

--------

1-68

2,2

--------

1-76

2,6

--------

2-08

3

--------

2-40

3,3

--------

2-64

3,6

--------

2-88

4

--------

3-20

5,7

--------

4-56

7,2

--------

| 5-76 | 1 |
| --- | --- |
| Установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибора | На пристенной площадке |

1,6

--------

1-28

2

--------

1-60

2,3

--------

1-84

2,7

--------

2-16

3,2

--------

2-56

3,5

--------

2-80

3,9

--------

3-12

4,2

--------

3-36

4,7

--------

3-76

5

--------

4-00

6,9

--------

5-52

8,9

--------

| 7-12 | 2 |
| --- | --- |
| Испытание прибора | - |

0,6

--------

0-48

0,76

--------

0-60,8

0,92

--------

0-73,6

1,1

--------

0-88

1,3

--------

1-04

1,4

--------

1-12

1,5

--------

1-20

1,7

--------

1-36

1,9

--------

1-52

2

--------

1-60

2,8

--------

2-24

3,6

--------

| 2-88 | 3 |
| --- | --- |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | № |

Примечания:

1. При установке калориферов и калориферных блоков при помощи крана Н. вр. и Расц. умножать на 0,8, а с помощью ручной лебедки - на 1,1 (ПР-1).

2. Нормами и расценками предусмотрено гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков с помощью приводного гидропресса. При гидравлическом испытании их с помощью ручного насоса Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-2).

§ Е9-1-15. Установка воздушно-отопительных агрегатов

Состав работ

1. Строповка, подъем и установка агрегатов при помощи крана на готовое основание.

2. Расстроповка и выверка агрегата с последующим закреплением болтами к основанию.

3. Присоединение прибора к системе отопления.

Состав звена

5 разр. – 1

4   "   - 1

3   "   - 1

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Масса прибора, кг, до | 125 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Н. вр.

--------

Расц.

1,5.

--------

1-20

2,2

--------

1-76

3,2

--------

2-56

4,6

--------

3-68

5,9

--------

4-72

6,9

--------

| 5-52 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | е |

Примечание: При установке воздушно-отопительных агрегатов с помощью электролебедки Н. вр. и Расц. умножать на 1,3 (ПР-1), с помощью ручной лебедки - на 1,45 (ПР-2).

ГЛАВА 3. САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

§ Е9-1-16. Установка санитарных приборов

Приборы, устанавливаемые на облицованных и необлицованных стенах

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений и прибора.

2. Установка креплений.

3. Присоединение прибора к трубопроводам.

Таблица 1

4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями | С установкой и заделкой кронштейнов |
| --- | --- |
|  | Наименование прибора | Присоединение прибора к | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную к гипсобетонным, |

| в готовые | со сверлением отверстий в стенах |
| --- | --- |
| системе | всего | в том числе | шлакобетонным, | отверстия | бетонных | керамзитобе- |
| установка прибора | крепление кронштейнов | гипсолитовым стенам |
|  | тонных, кирпичных и других |
|  | Мойка чугунная без спинки | на одно отделение |  |

0,89

------

0-70,3

0,71

------

| 0-56,1 |  |
| --- | --- |

0,94

------

0-74,3

1

------

0-79

1,3

------

1-03

1,2

------

| 0-94,8 | 1 |
| --- | --- |
| на двух кронштейнах | на два отделения |  |

1,58

------

0-25,2

1,4

------

| 1-11 |  |
| --- | --- |

1,6

------

1-26

1,7

------

1-34

2

------

1-58

1,9

------

| 1-50 | 2 |
| --- | --- |
| Мойка стальная на одно отделение | Канализации и водопровода |

0,96

------

0-75,8

0,78

------

| 0-61,6 |  |
| --- | --- |

1

------

0-79

0,95

------

0-75,1

1,3

------

1-03

1,1

------

| 0-86,9 | 3 |
| --- | --- |
| Умывальник |  |

0,99

------

0-78,2

0,81

------

0,64

0,18

------

| 0-14,2 |  |
| --- | --- |

1,1

------

0-86,9

1,4

------

1-11

1,2

------

| 0-94,8 | 4 |
| --- | --- |
| Умывальник |  |

0,59

------

0-46,6

0,41

------

| 0-32,4 |  |
| --- | --- |

0,64

------

0-50,6

0,7

------

0-55,3

1

------

0-79

0,85

------

| 0-67,2 | 5 |
| --- | --- |
| Раковина с отъемной спинкой |  |

0,37

------

0-29,2

0,19

------

| 0-15 |  |
| --- | --- |

0,42

------

0-33,2

0,48

------

0-37,9

0,77

------

0-60,8

0,63

------

| 0-49,8 | 6 |
| --- | --- |
| Бачок смывной | чугунный | Водопровода |

0,53

------

0-41,9

0,4

------

0-31,6

0,13

------

0-10,3

0,58

------

0-45,8

0,5

------

0-39,5

0,6

------

0-47,4

0,55

------

| 0-43,5 | 7 |
| --- | --- |
|  | пластмассовый |  |

0,47

------

0-37,5

0,34

------

| 0-26,9 | - |
| --- | --- |

0,52

------

0-41,1

0,45

------

0-35,6

0,55

------

0-43,5

0,5

------

| 0-39,5 | 8 |
| --- | --- |
| Писсуар |  | - |

0,34

------

| 0-26,9 | - | - |
| --- | --- | --- |

0,52

------

0-41,1

0,71

------

0-56,1

0,62

------

| 0-49 | 9 |
| --- | --- |
| Мойка на одно отделение на шкафчике с прокладкой трубопроводов внутри шкафчика | Канализации и водопровода | - |

1,1

------

| 0-86,9 | - | - | - | - | - | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подстаканник, мыльница или вешалка | - | - |

0,08

------

| 0-06,3 | - | - |
| --- | --- | --- |

0,18

------

0-14,2

0,28

------

0-22,1

0,23

------

| 0-18,2 | 11 |
| --- | --- |
| Полочка стеклянная | - | - |

0,25

------

| 0-19,8 | - | - |
| --- | --- | --- |

0,43

------

0-34

0,62

------

0-49

0,53

------

| 0-41,9 | 12 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

ПРОЧИЕ САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ

4 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| Наименование приборов | Состав работ |
| --- | --- |

Н. вр.

--------

| Расц. | № |
| --- | --- |
| Ванна чугунная | со сборкой переливной трубы на месте монтажа с переливной трубой, собранной на заводе | 1. Установка выпуска. 2. Присоединение выпуска к напольному сифону. 3. Присоединение переливной трубы к напольному сифону. 4. Установка и закрепление перелива с присоединением к переливной трубе. 5. Закрепление четырех ножек с последующей установкой ванны |

2,1

--------

1-66

1,9

--------

1-50

1

| 2 |
| --- |
| Ванна чугунная сидячая |  |

1. Сборка переливной трубы. 2. Установка выпуска и пробки. 3. Присоединение выпуска к напольному сифону. 4. Установка и закрепление перелива с присоединением к переливной трубе.

5. Установка ванны на металлические подставки.

6. Присоединение сифона к канализации с подгонкой полиэтиленового патрубка и заделкой раструба цементным раствором

0,86

--------

| 0-67,9 | 3 |
| --- | --- |
| Ванна чугунная типа глубокого поддона размером 800 х 800 х 350 мм |  | 1. Установка переливного устройства и выпуска с пробкой и цепочкой с постановкой резиновых или капроновых прокладок. 2. Соединение напольного сифона с выпуском и переливной трубой. 3. Установка ванны на готовое основание. 4. Присоединение сифона к трубопроводу канализации с подгонкой патрубка. 5. Заделка раструба с обмазкой цементным раствором |

1

--------

| 0-79 | 4 |
| --- | --- |
| Стальная ванна |  | 1. Установка выпуска с присоединением его к напольному сифону. 2. Установка и закрепление перелива с присоединением к переливной трубе. 3. Установка стальных подставок. 4. Установка ванны на две стальные подставки. 5. Заделка раструба с обмазкой цементным раствором |

1,5

--------

| 1-19 | 5 |
| --- | --- |
| Мелкий душевой поддон размером 900 х 900 х 150 мм | 1. Установка поддона и выпуска. 2. Присоединение выпуска к напольному сифону. 3. Заделка раструба с обмазкой цементным раствором |

0,62

--------

| 0-49 | 6 |
| --- | --- |
| Жирособиратель или трап диаметром, мм | 50100 | Установка корпуса. 2. Присоединение корпуса к трубопроводу канализации с заделкой стыка с последующей обмазкой цементным раствором. 3. Установка пробки. 4. Установка решетки |

0,42

--------

0-33,2

0,71

--------

0-56,1

7

| 8 |
| --- |
| Колонка водогрейная для ванн | 1. Установка чугунного корпуса на основание. 2. Установка стального эмалированного бака на корпус. 3. Комплектование колонки зольным ящиком и колосниковой решеткой. 4. Установка смесителя и душевой трубки с навертыванием сетки |

1,1

--------

| 0-86,9 | 9 |
| --- | --- |
| Смывной бачок для унитаза типа “Компакт” | 1. Установка бачка на полочку. 2. Закрепление бачка к унитазу. 3. Присоединение к трубопроводу |

0,48

--------

| 0-37,9 | 10 |
| --- | --- |
| Смывная труба с резиновой манжеткой | 1. Установка трубы. 2. Присоединение трубы к бачку на сгоне. 3. Надевание манжеты на трубу с обвязкой проволокой. 3. Присоединение трубы к унитазу |

0,4

--------

| 0-31,6 | 11 |
| --- | --- |
| Сиденье | 1. Постановка пятников. 2. Присоединение сиденья и крышки унитаза к пятникам. |

0,31

--------

| 0-24,5 | 12 |
| --- | --- |
| Тафта | 1. Набивка гвоздей в доску. 2. Закрепление доски в цементном растворе. 3. Выверка по уровню |

0,37

--------

| 0-29,2 | 13 |
| --- | --- |
| Унитаз с креплением | эпоксидно-кукерсольным клеем | 1. Разметка мест установки. 2. Обезжиривание части пола в месте установки унитаза и его опорной части. 3. Приклеивание унитаза к полу. 4. Присоединение выпуска унитаза к системе канализации с заделкой стыка и обмазкой цементным раствором |

0,29

--------

| 0-22,9 | 14 |
| --- | --- |
|  | шурупами к ранее установленной тафтето же, к полу в готовые отверстия с установкой уплотнителя | 1. Разметка мест установки. 2. Присоединение выпуска унитаза к системе канализации. 3. Крепление унитаза шурупами. 4. Заделка монтажного стыка с обмазкой цементным раствором |

0,35

--------

0-27,7

0,41

--------

0-32,4

15

16

Чаша клозетная чугунная

Всего

В том числе:

0,91

--------

| 0-71,9 | 17 |
| --- | --- |
|  | установка чаши с сифономс заделкой раструбов |

0,6

--------

| 0-47,4 | 18 |
| --- | --- |
|  | удлинение прочистки сифона с установкой пробки |

0,31

--------

| 0-24,5 | 19 |
| --- | --- |
| Биде | 1. Разметка мест установки. 2. Установка и присоединение прибора с установкой сифона. 3. Присоединение прибора к системе холодного и горячего водоснабжения. 4. Крепление прибора шурупами в готовые отверстия в полу. 5. Заделка монтажного стыка с обмазкой цементным раствором |

2

--------

| 1-58 | 20 |
| --- | --- |

§ Е9-1-17. Установка санитарных приборов блоками

Состав работ

1. Разметка мест установки креплений и прибора.

2. Установка прибора и креплений.

3. Присоединение блока к трубопроводам.

4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 блок

|  |  | С установкой и креплением кронштейнов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дюбель-гвоздями | шурупами |  |
|  | Присоединение блока к | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную к гипсобетонным, |
| со сверлением отверстий в облицованных и |  |
| Наименование блоков | системам | всего | в том числе: | шлакобетонным, | в готовые | необлицованных стенах или полу |  |
|  |  |  | установка прибора | крепление прибора или кронштейнов | гипсолитовым стенам | отверстия | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других стенах |  |
|  | 2 | Канализации, холодного |

1,36

-----

1-07,4

1,2

-----

0-94,8

0,16

-----

0-12,6

1,4

-----

1-11

1,5

-----

1-19

1,7

-----

1-34

1,6

-----

| 1-26 | 1 |
| --- | --- |
|  | 3,4 | и горячего водоснабжения |

1,46

-----

1-15,6

1,3

-----

| 1-03 |  |
| --- | --- |

1,5

-----

1-19

1,6

-----

1-26

1,8

-----

1-42

1,7

-----

| 1-34 | 2 |
| --- | --- |
|  | 5 |  |

1,75

-----

1-38,8

1,5

-----

1-19

0,25

-----

0-19,8

1,9

-----

1-50

2,2

-----

1-74

2

-----

| 1-58 | 3 |
| --- | --- |
| Блок умывальников с числом | 2 | Канализации и холодного |

1,02

-----

0-80,5

0,86

-----

| 0-67,9 |  |  |
| --- | --- | --- |

1,3

-----

| 1-03 |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| приборов | 3 | водоснабжения |

1,07

-----

0-84,5

0,91

-----

0-71,9

0,16

-----

0-12,6

1,2

-----

| 0-94,8 |  |
| --- | --- |

1,3

-----

| 1-03 | 5 |
| --- | --- |
|  | 4 |  |

1,11

-----

0-87,7

0,95

-----

| 0-75,1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1,4

-----

| 1-11 |  | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

1,35

-----

0-06,7

1,1

-----

0-86,9

0,25

-----

0-19,8

1,5

-----

1-19

1,8

-----

1-42

1,6

-----

| 1-26 | 7 |
| --- | --- |
| Умывальник в сборе со смесителем | Канализации, холодного |

1,04

-----

0-82,1

0,86

-----

0-67,9

0,18

-----

0-14,2

1,1

-----

0-86,9

1,2

-----

0-94,8

1,5

-----

1-19

1,3

-----

| 1-03 | 8 |
| --- | --- |
| Чугунный бачок в сборе со смывной трубой | и горячего водоснабжения |

0,49

-----

0-38,7

0,36

-----

0-28,4

0,13

-----

0-10,3

0,54

-----

0-42,7

0,57

-----

0-45

0,76

-----

0-60

0,69

-----

| 0-54,5 | 9 |
| --- | --- |
| Унитаз “Компакт” в комплекте со смывным бачком | Канализации и холодного водоснабжения | - |

0,38

-----

| 0-30 | - | - |
| --- | --- | --- |

0,56

-----

0-44,2

0,73

-----

| 0-57,7 | - | 10 |
| --- | --- | --- |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

§ Е9-1-18. Установка разной арматуры

4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 шт. или 1 комплект

| Наименование арматуры | Состав работ | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны продувные | Установка крана с уплотнением резьбового соединения льняной прядью | 0,09 | 0-07,1 |

1

Конденсатоотводчики диаметром, мм, до

25

| 50 | 1. Установка прибора на линии трубопровода. 2. Выверка прибора и подсоединение к трубопроводу на резьбе с уплотнением резьбового соединения льняной прядью. 3. Очистка резьбового соединения от выступающего льна |
| --- | --- |

0,4

0,8

0-31,6

0-63,2

2

3

Краны водоразборные или туалетные

| Краны писсуарные обычные | 1. Установка крана с подсоединением к трубопроводу с уплотнением резьбового соединения льняной прядью |
| --- | --- |

0,07

0,16

0-05,5

0-,12,6

4

| 5 |
| --- |
| Душевые трубки | 1. Навертывание душевой сетки на трубку. 2. Подсоединение трубки к смесителю накидной гайкой с прокладкой | 0,31 | 0-24,5 | 6 |
|  | настенные комбинированные для ванн и умывальников | 1. Установка смесителя с подсоединением к трубопроводу на резьбе с уплотнением резьбовых соединений льняной прядью. 2. Установка стационарной душевой трубки или гибкого шланга с подсоединением к смесителю накидной гайкой. 3. Установка крюка | 0,54 | 0-42,7 | 7 |
| Смесители | настенные для умывальников, ванн, моек, раковин и углубленных душевых поддонов | 1. Установка смесителя с подсоединением к трубопроводу с уплотнением резьбовых соединений льняной прядью. 2. Установка излива с подсоединением к смесителю с креплением накидной гайкой | 0,24 | 0-19 | 8 |
|  | настенные с душевой сеткой на гибком шланге и кронштейном | 1. Установка смесителя. 2. Подсоединение гибкого шланга к смесителю с креплением накидной гайкой. 3. Установка кронштейна для рукоятки душевой сетки. 4. Установка излива с подсоединением к смесителю накидной гайкой | 0,32 | 0-25,3 | 9 |
|  | настольные | 1. Установка смесителя в отверстия полочки умывальников или моек с установкой прокладок и креплением гайкой. 2. Установка излива с подсоединением к смесителю с креплением накидной гайкой | 0,5 | 0-39,5 | 10 |

Кран поливочный диаметром 25 мм

| Кран пожарный диаметром 50 мм | 1. Очистка резьбы и намотка ленты ПХВ на резьбу патрубков. 2. Навертывание крана до необходимого положения. 3. Установка шайбы для подсоединения пожарного шланга. 4. Установка конического штуцера для поливочного крана |
| --- | --- |

0,24

0,31

0-19

0-24,5

11

12

Рукав пожарный (сборка)

1. Подсоединение к пожарному рукаву головки рукавной и ручного пожарного ствола уплотнением резьбового соединения льняной прядью

| 2. Сматывание рукава в кольцо и укладывание в пожарный шкаф | 0,54 | 0-42,7 |
| --- | --- | --- |

13

| Воронка приемная водосточная | Установка воронки с поддерживанием при прихватке с выверкой | 1,4 | 1-11 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Арматура к смывному бачку | установка | 1. Установка в боковое отверстие смывного бачка, укомплектованного шаровым краном, с закреплением его контргайкой. 2. Установка в седло выпуска груши с тягой. 3. Закладка выпуска с помощью прижимных шайб и винтов | 0,43 | 0-34 | 15 |
|  | регулировка | 1. Заполнение смывного бачка водой. 2. Регулировка поплавка смывного бачка | 0,27 | 0-21,3 | 16 |
| Кнопочные краны типа “Сирекс” | установка | 1. Отсоединение углового вентиля от корпуса смывного крана. 2. Подсоединение углового вентиля смывного крана к трубопроводу с уплотнением резьбового соединения льняной прядью | 0,35 | 0-27,7 | 17 |
|  | регулировка | 1. Разборка крана после предварительного опробования. 2. Регулировка крана и сборка. 3. Повторное опробование крана | 0,23 | 0-18,2 | 18 |
| Краны “Маевского” (воздушные) | 1. Вывертывание глухой пробки из секции радиатора. 2. Вывертывание пробки с отверстием для установки крана. 3. Наматывание льна на резьбу крана. 4. Установка крана | 0,11 | 0-08,7 | 19 |
| Арматура к биде | 1. Установка арматуры. 2. Регулировка арматуры | 0,58 | 0-45,8 | 20 |
| Затворы гидравлические | 1. Установка гидрозатвора на линии трубопровода. 2. Выверка гидрозатвора с подсоединением к трубопроводу и поддерживанием при прихватке | 2,8 | 2-21 | 21 |

§ Е9-1-19. Установка воздухосборника

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений.

2. Установка креплений.

3. Установка воздухосборника и закрепление его хомутами.

4. Подсоединение воздухосборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.

Таблица 1

| Состав звена | Установка и крепление | Установка воздухосборников |
| --- | --- | --- |
|  | кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | с установкой кронштейнов | без установки кронштейнов |
| 5 разр. | - | 1 | 1 |
| 4 " | 1 | - | - |
| 3 " | - | 1 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 воздухосборник

|  |  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями | С установкой и заделкой кронштейнов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип воздухосборника | Диаметр корпуса, | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную к гипсобетон- |
| со сверлением отверстий в стенах |  |
|  | мм | всего | в том числе | ным, шлако- |
|  | керамзи |  |
|  |  |  | установка воздухосборника | установка и крепление кронштейнов | бетонным и гипсолитовым стенам | в готовые отверстия | бетонных | тобетонных, кирпичных и других |  |
| Горизонтальный | 150 |

0,66

--------

1-59,1

0,58

--------

| 0-52,8 |  |
| --- | --- |

0,7

--------

0-56,4

0,72

--------

0-58

0,86

--------

0-69,2

0,78

--------

| 0-62,8 | 1 |
| --- | --- |
|  | 200 |

0,75

--------

0-67,3

0,67

--------

0-61

0,08

--------

0-06,3

0,79

--------

0-63,6

0,81

--------

0-65,2

0,95

--------

0-76,5

0,87

--------

| 0-70 | 2 |
| --- | --- |
|  | 250 |

0,88

--------

1-79,1

0,8

--------

| 0-72,8 |  |
| --- | --- |

0,93

--------

0-74,9

0,94

--------

0-75,7

1,1

--------

0-88,6

0,99

--------

| 0-79,7 | 3 |
| --- | --- |
| Вертикальный |  | 250 |

0,9

--------

0-81,5

0,86

--------

| 0-78,3 |  |
| --- | --- |

0,92

--------

0-74,1

0,93

--------

0-74,9

1

--------

0-80,5

0,96

--------

| 0-77,3 | 4 |
| --- | --- |
|  | 300 |

1,04

--------

0-94,2

1

--------

0-91

0,04

--------

0-03,2

1,1

--------

0-88,6

1,2

--------

0-96,6

1,1

--------

| 0-88,6 | 5 |
| --- | --- |
|  | 350 |

1,14

--------

1-03,2

1,1

--------

| 1-00 |  |
| --- | --- |

1,2

--------

0-96,6

1,3

--------

1-05

1,2

--------

| 0-96,6 | 6 |
| --- | --- |
|  | 400 |

1,44

--------

1-30,2

1,4

--------

| 1-27 |  |
| --- | --- |

1,5

--------

1-21

1,6

--------

1-29

1,5

--------

| 1-21 | 7 |
| --- | --- |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

ГЛАВА 4. ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ И БАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ

§ Е9-1-20. Установка газовых приборов

Приборы разные

Состав работ

1. Комплектование прибора.

2. Разметка места установки прибора.

3. Установка прибора на готовое основание.

4. Присоединение прибора к трубопроводу.

Состав звена

5 разр. – 1

3   "   - 1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| Наименование приборов | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Плиты квартирные с числом конфорок до | 2 | 0,66 | 0-53,1 | 1 |
|  | 4 | 0,8 | 0-64,4 | 2 |
| Плиты ресторанные с числом конфорок до | 2 | 0,95 | 0-76,5 | 3 |
|  | 6 | 1,1 | 0-88,6 | 4 |
|  | 8 | 1,3 | 1-05 | 5 |
|  | 12 | 1,5 | 1-21 | 6 |
| Водонагреватели кухонные | 1,4 | 1-13 | 7 |
| Водонагреватели при установке | на полу | 3,2 | 2-58 | 8 |
|  | на подставке | 3,5 | 2-82 | 9 |

Примечание. При установке водонагревателей на деревянном полу на обивку пола листовой сталью по асбесту добавлять на 1 шт. Н. вр. 0,14 чел.-ч., Расц. 0-11,3 (при том же составе звена) (ПР-1).

Колонки газовые типа КГ и КГИ

Состав работ

1. Разметка мест установки креплений.

2. Установка колонки на готовое основание с установкой креплений.

3. Присоединение прибора к газопроводу и водопроводу.

Таблица 2

| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Установка и крепление колонки |
| --- | --- | --- |
| 5 разр. | - | 1 |
| 4 " | 1 | - |
| 3 " | - | 1 |

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 колонку

|  | С креплением кронштейнов дюбель-гвоздями | С креплением кронштейнов шурупами |
| --- | --- | --- |
| Способ установки | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную к гипсобетон- |
| со сверлением отверстий в стенах |
| колонки | всего | в том числе | ным, шлакобе- | в готовые |
| керамзитобе- |
| установка колонки | крепление кронштейнов | тонным, гипсолитовым стенам | отверстия | бетонных | тонных, кирпичных и других |

Н. вр.

--------

Расц.

0,99

--------

0-79,5

0,86

-------

0-69,2

0,13

-------

0-10,3

1

-------

0-80,5

1,1

-------

0-88,6

1,3

-------

1-05

1,2

-------

| 0-96,6 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |

§ Е9-1-21. Монтаж наружной баллонной установки сжиженного газа

Состав работ

1. Разметка места установки шкафа.

2. Установка шкафа с выверкой и креплением его к фундаменту анкерными болтами.

3. Присоединение регулятора к газопроводу с креплением его к стенке шкафа.

4. Установка двух баллонов в шкаф с креплением хомутами.

5. Присоединение регулятора к баллонам.

Норма времени и расценка на 1 газобаллонную установку

| Состав звена | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 5 разр. - 1 |
| 4 " - 1 | 1,2 | 1-02 |

§ Е9-1-22. Установка контрольно-измерительных приборов и газовых счетчиков

Установка щитков

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений и щитка.

2. Установка щитка.

Таблица 1

| Состав звена | Крепление щитков с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Установка щитков |
| --- | --- | --- |
| 4 разр. | 1 | 1 |
| 3 " | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 щиток

|  | Способ установки щитка с креплением дюбель-гвоздями |
| --- | --- |
| Размеры панели | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную к гипсобетонным, |
| щитков, мм, до | всего | в том числе | шлакобетонным, |
| установка | крепление | гипсолитовым стенам |
| 400 х 300 |

1,32

--------

0-98,9

1,2

--------

| 0-89,4 |  |
| --- | --- |

1,4

--------

1-04

500 х 400

1,52

--------

0-13,5

1,4

--------

| 1-04 |  |
| --- | --- |

1,6

--------

1-19

700 х 600

1,92

--------

1-43,5

1,8

--------

1-34

0,12

--------

0-09,5

2

--------

1-49

1000 х 700

2,32

--------

1-73,5

2,2

--------

| 1-64 |  |
| --- | --- |

2,4

--------

1-79

1200 х 900

2,52

--------

1-88,5

2,4

--------

| 1-79 |  |
| --- | --- |

2,6

--------

| 1-94 |
| --- |
|  | а | б | в | г |

Продолжение табл.2

| Размеры панели | Способ установки щитка с креплением шурупами |
| --- | --- |
|  | щитков, мм, до |
| со сверлением отверстий в стенах |
| в готовые отверстия | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других |
|  | 400 х 300 |

1,4

--------

1-04

1,6

--------

1-19

1,5

--------

| 1-12 | 1 |
| --- | --- |
| 500 х 400 |

1,6

--------

1-19

1,8

--------

1-34

1,7

--------

| 1-27 | 2 |
| --- | --- |
| 700 х 600 |

2

--------

1-49

2,2

--------

1-64

2,1

--------

| 1-56 | 3 |
| --- | --- |
| 1000 х 700 |

2,4

--------

1-79

2,6

--------

1-94

2,5

--------

| 1-86 | 4 |
| --- | --- |
| 1200 х 900 |

2,6

--------

1-94

2,8

--------

2-09

2,7

--------

| 2-01 | 5 |
| --- | --- |
|  | д | е | ж | № |

Примечание. При установке рамок для надписей на панель щитка добавлять на одну рамку Н. вр. 0,11 чел.-ч., Расц. 0-08,2 (ПР-1), при том же составе звена.

Установка приборов и счетчиков

Состав звена

5 разр. – 1

3   "   - 1

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| Наименование прибора | Состав работ | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муфты для врезных термометров | 1. Разметка отверстия на трубопроводе. 2. Установка муфты с поддерживанием при прихватке | 0,25 | 0-20,1 | 1 |
| Термометры врезные | 1. Отвертывание колпачка и гильзы. 2. Снятие стеклянной трубки. 3. Завертывание внутренней гильзы (в котел). 4. Наливание масла в гильзу. 5. Установка стеклянной трубки. 6. Завертывание колпачка и гильзы | 0,29 | 0-23,3 | 2 |
| Термометры комнатные | 1. Разметка места установки. 2. Установка пробки в готовое отверстие. 3. Укрепление термометра | 0,15 | 0-12,1 | 3 |
| Манометры дифференциальные, кольцевые, поплавковые | 1. Установка прибора на готовые крепления. 2. Закрепление на конструкции. 3. Присоединение к газопроводу | 1,0 | 0-80,5 | 4 |
| Термометры дифференциальные | То же | 0,72 | 0-58 | 5 |
| Манометры У-образные | 1. Разметка места установки. 2. Постановка пробки в готовое отверстие. 3. Укрепление манометра. 4. Присоединение к газопроводу | 0,18 | 0-14,5 | 6 |
| Манометры пружинные | 1. Установка сифонной трубки. 2. Установка трехходового крана. 3. Установка манометра | 0,28 | 0-22,5 | 7 |
| Стекла водомерные с кранами | 1. Установка крана. 2. Установка стекла и резиновых колец сальников. 3. Завертывание гаек и пробок | 0,75 | 0-60,4 | 8 |
| Крепления для газовых счетчиков производительностью до 60 м/ч | 1. Разметка места установки креплений. 2. Установка креплений |

0,14

|  | 0-11,3 | 9 |
| --- | --- | --- |
| Счетчики газовые производитель- ностью, м/ч, до |

60

100

200

400

| 600 | 1. Установка счетчика производительностью до 60 м3/ч на готовые крепления, а производительностью св. 60 м3/ч - на готовое основание с постановкой прокладок и присоединением к счетчикодержателю. 2. Окончательное закрепление счетчика |
| --- | --- |

0,63

0,86

1,6

2,5

3,5

0-50,7

0-69,2

1-29

2-01

2-82

10

11

12

13

14

ГЛАВА 5. КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

§ Е9-1-23. Монтаж котлов

Монтаж котлов блоками и из двух пакетов

Состав работ

При монтаже котлов блоками

1. Укладка листового асбеста на стенки топки.

2. Проверка габаритов основания (фундамента под котел) и его привязка.

3. Строповка котла.

4. Подъем, перемещение и установка блока котла на стенки топки при помощи крана.

5. Расстроповка котла и выверка по уровню и отвесу.

При монтаже котлов из двух пакетов

1. Сборка временного приспособления (каркаса) для установки пакетов.

2. Отрезка и укладка листового асбеста на стенки топки.

3. Строповка пакетов котла.

4. Подъем, перемещение и установка пакетов котла на стенки топки при помощи крана.

5. Расстроповка пакетов с разборкой временного приспособления.

6. Выверка котла по уровню и отвесу.

Состав звена

6 разр. – 1

5   "   - 1

4   "   - 2

3   "   - 2

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 котел

| Масса котла, т, до | Монтаж котлов блоками | Монтаж котлов из двух пакетов |
| --- | --- | --- |
| Н. вр. | Расц. | Н. вр. | Расц. |
|  | 1,5 | 2,7 | 2-23 | 3 | 2-48 | 1 |
| 2 | 3,3 | 2-72 | 3,8 | 3-14 | 2 |
| 2,5 | 3,8 | 3-14 | 4,5 | 3-71 | 3 |
| 3 | 4,5 | 3-71 | 5,3 | 4-37 | 4 |
| 3,5 | 5 | 4-13 | 6 | 4-95 | 5 |
| 4 | 5,6 | 4-62 | 6,7 | 5-53 | 6 |
| 4,5 | 6,1 | 5-03 | 7,5 | 6-19 | 7 |
| 5 | 6,6 | 5-45 | 8,2 | 6-77 | 8 |
| 5,5 | 7,3 | 6-02 | 9 | 7-43 | 9 |
| 6 | 7,8 | 6-44 | 9,7 | 8-00 | 10 |
|  | а | б |
| № |

Монтаж котлов из отдельных деталей и секций

Состав работ

При монтаже котлов

1. Проверка наличия и качества доставленных деталей котла.

2. Расположение секций котла в порядке их сборки.

3. Установка постамента и опор.

4. Установка и укрепление задней лобовой секции.

5. Приготовление уплотняющей пасты.

6. Очистка и смазывание уплотняющим материалом ниппельных гнезд и ниппелей.

7. Установка и присоединение средних и передней лобовой секции.

8. Стягивание секций монтажными болтами до плотного их соединения.

9. Снятие монтажных болтов после установки и затяжки всех секций.

10. Установка постоянных болтов.

11. Выверка собранного котла по отвесу и уровню.

12. Удаление временных прокладок и опор.

При присоединении отвода, штуцера или тройника

1. Осмотр и очистка от грязи поверхности фланцев и пригонка их по месту.

2. Установка готовой прокладки на 2 или 3 болта.

3. Установка остальных болтов, шайб на болты и навертывание гаек.

4. Постепенное затягивание гаек с последующей выверкой прямолинейности соединения.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ | Состав звена | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка котлов при массе секции, кг, до | 80 |

6 разр.

4 "

- 1

| - 1 |
| --- |
| 1,1 | 1-02 | 1 |
|  | 110 |

6 разр.

5 "

- 1

| - 1 | 1 секция | 1,4 | 1-29 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 4 " | - 1 |
| 1,8 | 1-66 | 3 |
| Присоединение отвода, штуцера или тройника |

6 разр.

4 "

- 1

| - 1 | 1 деталь | 0,44 | 0-40,7 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Установка паросборников, гарнитуры и противовесов

Состав работ

При установке паросборников

1. Установка деревянных подкладок.

2. Подъем паросборника с помощью электролебедки над котлом с установкой на подкладки.

3. Присоединение паросборника к тройнику или котлу "калачами" на готовых прокладках с закреплением их болтами.

4. Уборка временных подкладок.

При установке гарнитуры

1. Укладка колосников с пригонкой их по месту.

2. Установка топочной рамы с дверкой, выверка по отвесу и закрепление ее болтами к котлу.

3. Установка на котлах поддувальной дверки.

4. Установка водяной коробки под колосники.

5. Установка дутьевой коробки на болтах и постановка заглушек с асбестовой прокладкой (при искусственном дутье).

6. Установка регуляторной коробки на асбестовой прокладке с установкой заслонки (при искусственном дутье).

7. Выверка установки.

При установке противовеса

1. Установка противовеса с заделкой роликов в готовые отверстия.

2. Укрепление тросов к шиберу и противовесу.

3. Регулировка плавности движения шибера.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ | Состав звена | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка паросборника | 6 разр. | - 1 |
|  | 4 " | - 1 | 1 паросборник | 1,7 | 1-45 | 1 |
|  | 3 " | - 1 |
| Установка гарнитуры секционных котлов | без искусственного дутья |

5 разр.

3 "

- 1

| - 1 | 1 котел | 1,3 | 1-05 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при искусственном дутье | То же |
| То же | 5,7 | 4-59 | 3 |
| Установка противовеса | 6 разр. | - 1 | 1 противовес | 0,6 | 0-52,8 | 4 |
|  | 3 " | - 1 |

§ Е9-1-24. Испытание котлов

Состав работ

1. Установка двух заглушек.

2. Присоединение к котлу гидравлического пресса и водорода.

3. Установка в верхней части котла воздушного крана для выпуска воздуха при наполнении котла водой.

4. Наполнение котла водой до заданного давления.

5. Осмотр котла с устранением обнаруженных дефектов.

6. Снятие воздушного крана.

7. Отсоединение от котла пресса и водопровода.

8. Спуск воды из котла.

9. Снятие заглушек.

Состав звена

6 разр. - 1

4 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 котел

| Вмести мость котла, л, до | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1 100 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Н. вр.

--------

Расц.

3,9

--------

3-61

4,1

--------

3-79

4,9

--------

4-53

5,4

--------

5-00

5,9

--------

5-46

6,4

--------

5-92

6,9

--------

6-38

7,4

--------

6-85

7,9

--------

7-31

8,5

--------

| 7-86 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |

Примечание. При гидравлическом испытании котлов с помощью ручного насоса Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1).

§ Е9-1-25. Установка выкидных приспособлений

Состав работ

1. Разметка и сверление отверстий под кронштейны.

2. Установка кронштейнов с заделкой цементным раствором.

3. Установка коллектора на кронштейны в приямке.

4. Изготовление прокладок из паронита.

5. Присоединение труб к коллектору с постановкой прокладок и затягиванием фланцевых стыков.

6. Установка бачка с присоединением его к трубам при помощи сгонов.

7. Установка спускной муфты и контрольного крана.

8. Соединение приспособлений с котлом и водопроводом на фланцах.

Норма времени и расценка на 1 котел

| Состав звена | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |

5 разр.

3 "

- 1

| - 1 | 5,4 | 4-35 |
| --- | --- | --- |

§ Е9-1-26. Установка газогорелочных устройств

Состав работ

1. Комплектование материалов.

2. Установка фронтовых плит.

3. Установка газовых горелок.

4. Сборка обвязки с установкой запальника.

5. Присоединение устройства к газопроводу.

6. Регулировка и испытание узла.

Нормы времени и расценки на 1 устройство

| Состав звена | Производительность газогорелочных устройств, м3/ч, до | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 разр. | - 1 | 5 | 5,1 | 4-72 | 1 |
| 4 " | - 1 | 8 | 6 | 5-55 | 2 |
| 10 | 6,8 | 6-29 | 3 |
| 15 | 7,7 | 7-12 | 4 |
| 30 | 8,6 | 7-96 | 5 |
| 50 | 10,5 | 9-71 | 6 |
| 6 разр. | - 1 | 80 | 12 | 11-04 | 7 |
| 5 " | - 1 | 120 | 14 | 12-88 | 8 |
| 4 " | - 1 | 180 | 16 | 14-72 | 9 |
| 250 | 19 | 17-48 | 10 |
| 350 | 22 | 20-24 | 11 |
| 500 | 25,5 | 23-46 | 12 |

Примечание. При монтаже газогорелочных устройств с количеством горелок свыше одной Н. вр. и Расц. умножать:

| при двух горелках | - на 1,1 (ПР-1), |
| --- | --- |
| " трех | - на 1,15 (ПР-2), |
| " четырех и пяти | - на 1,2 (ПР-3), |
| " шести и свыше | - на 1,3 (ПР-4). |

§ Е9-1-27. Монтаж автоматических устройств

Состав работ

1. Комплектование материалов.

2. Монтаж обвязки приборов.

3. Установка приборов с присоединением.

4. Регулировка приборов и полное испытание узла.

Состав звена

6 разр. - 1

4 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 котел или 1 жаровую трубу

| Тип котла | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Чугунные секционные | 11,5 | 10-64 | 1 |
| Жаротрубные | 13 | 12-03 | 2 |

§ Е9-1-28. Установка клапанов

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Состав работ

1. Установка клапанов на место.

2. Центрирование фланцев.

3. Постановка готовых прокладок и болтов.

4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.

При установке рычажных клапанов добавляется:

5. Подвешивание груза.

6. Установка кожуха.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 клапан

| Тип клапанов | Состав звена |
| --- | --- |

Диаметр клапана,

| мм, до | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорные | 4 разр. | - 1 | 80 | 0,91 | 0-67,8 | 1 |
|  | 3 " | - 1 | 100 | 1,3 | 0-96,9 | 2 |
|  | 4 разр. | - 1 | 150 | 2,3 | 1-68 | 3 |
|  | 3 " | - 2 | 200 | 3,4 | 2-48 | 4 |
|  | 5 разр. | - 1 | 250 | 4,7 | 3-62 | 5 |
|  | 3 " | - 2 | 300 | 6,3 | 4-85 | 6 |
|  | 400 | 10 | 7-70 | 7 |
|  | одинарные |
|  | 25 | 1,1 | 0-82 | 8 |
| Рычажные |
| 4 разр. | - 1 | 50 | 1,4 | 1-04 | 9 |
| 3 " | - 1 | 100 | 2,2 | 1-64 | 10 |
|  | двойные |
|  | 25 | 1,4 | 1-04 | 11 |
| 50 | 1,9 | 1-42 | 12 |
| 100 | 3,1 | 2-31 | 13 |
| Парораспределительные | 4 разр. | - 1 | 25 | 0,42 | 0-31,3 | 14 |
| или редукционные | 3 " | - 1 | 50 | 0,75 | 0-55,9 | 15 |

ВЗРЫВНЫЕ КЛАПАНЫ И ЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ

Состав работ

1. Подготовка места установки.

2. Установка клапанов или козырьков (ограждений) с закреплением на месте.

3. Заделка швов огнеупорным раствором.

Состав звена

5 разр. - 1

3 разр. - 1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 клапан и 1 козырек

| Площадь взрывного клапана, м2, до | Наименование приборов |
| --- | --- |
|  |  | клапаны | козырьки (ограждения) |  |
| 0,1 |

0,45

--------

0-36,2

2,6

--------

| 2-09 | 1 |
| --- | --- |
| 0,2 |

0,6

--------

0-48,3

3

--------

| 2-42 | 2 |
| --- | --- |
| 0,3 |

0,74

--------

0-59,6

3,3

--------

| 2-66 | 3 |
| --- | --- |
| 0,4 |

0,9

--------

0-72,5

3,7

--------

| 2-98 | 4 |
| --- | --- |
| 0,5 |

1

--------

0-80,5

4,1

--------

| 3-30 | 5 |
| --- | --- |
|  | а | б | № |

ГЛАВА 6. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

§ Е9-1-29. Монтаж тепловых узлов управления

Состав работ

При монтаже узла

1. Разметка мест установки креплений.

2. Установка креплений.

3. Строповка узла.

4. Подъем и установка узла управления при помощи крана.

5. Расстроповка, выверка и закрепление узла.

6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.

При гидравлическом испытании узла

1. Присоединение гидравлического пресса и водопровода.

2. Установка манометра и воздушного крана.

3. Наполнение узла водой и создание заданного давления с выпуском воздуха.

4. Осмотр узла с отметкой обнаруженных дефектов.

5. Устранение дефектов.

6. Вторичное наполнение узла водой и создание заданного давления с выпуском воздуха.

7. Окончательная проверка и сдача узла.

8. Спуск воды, снятие манометра и отсоединение пресса и водопровода.

Таблица 1

|  | Установка и | Монтаж узла |
| --- | --- | --- |

Состав звена

|  | крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | с установкой креплений | без установки креплений | Гидравлическое испытание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 разр. | - | 1 | 1 | 1 |
| 4 " | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 " | - | 1 | - | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 узел

|  | Монтаж узла |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса узла, кг, до | с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | с установкой кронштейнов в | Гидравлическое испытание узла |
|  |  | всего | в том числе | готовые отверстия |  |  |
| установка узла | крепление кронштейнов |
|  | 50 |

2,14

--------

1-90,7

1,6

--------

1-48

3,4

--------

2-89

1

150

2,44

--------

2-18,7

1,9

--------

1-76

3,7

--------

3-15

2

200

2,64

--------

2-36,7

2,1

--------

1-94

3,9

--------

3-32

3

0,54

--------

| 0-42,7 |  |
| --- | --- |

13

--------

| 1-20 |
| --- |
|  | 300 |

3,14

--------

2-83,7

2,6

--------

| 2-41 |  |
| --- | --- |

4,4

--------

| 3-74 |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| 400 |

3,44

--------

3-10,7

2,9

--------

2-68

4,7

--------

4-00

5

500

3,94

--------

3-57,7

3,4

--------

3-15

5,2

--------

| 4-42 |
| --- |
| 6 |
|  | а | б | в | г | д | № |

Примечание. При монтаже узлов управления из отдельных блоков (частей) вручную Н. вр. и Расц. умножать на 1,45 (ПР-1), добавлять на сборку узла: из двух частей Н. вр. 0,41 чел.-ч., Расц. - 0-32,4 (ПР-2) для монтажника санитарно-технических систем 4 разр., из трех частей - Н. вр. 1 чел.-ч., Расц. - 0-79 (ПР-3).

§ Е9-1-30. Установка водоподогревателей

Скоростные секционные водоводяные водоподогреватели

Установка

Состав работы

1. Разметка места установки секций.

2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент.

3. Расстроповка и соединение секций между собой.

4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту.

5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.

Таблица 1

| Состав звена | Наружный диаметр водоподогревателя, мм, до |
| --- | --- |
|  | 216 | 325 |
| 5 разр. | 1 | 1 |
| 4 " | - | 1 |
| 3 " | 2 | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 водоподогреватель

| Число секций в | Наружный диаметр водоподогревателя, мм, до |
| --- | --- |
|  | водоподогревателе | 89 | 114 | 168 | 216 | 273 | 325 |
| Масса секции с калачом, кг, до |
| 82 | 121 | 238 | 344 | 512 | 719 |
|  | 1 |

3,9

--------

3-00

4,4

--------

3-39

5,2

--------

4-00

6,4

--------

4-93

8

--------

6-40

9,8

--------

| 7-84 | 1 |
| --- | --- |
| 2 |

6

--------

4-62

6,6

--------

5-08

8

--------

6-16

9,4

--------

7-24

12

--------

9-60

15

--------

| 12-00 | 2 |
| --- | --- |
| 3 |

6,6

--------

5-08

7,7

--------

5-93

8,8

--------

6-78

11

--------

8-47

13,5

--------

10-80

17

--------

| 13-60 | 3 |
| --- | --- |
| 4-5 |

8

--------

6-16

8,8

--------

6-78

10,5

--------

8-09

13

--------

10-01

16

--------

12-80

19,5

--------

| 15-60 | 4 |
| --- | --- |
| 6-7 |

9,8

--------

7-55

11

--------

8-47

13,5

--------

10-40

16,5

--------

12-71

19,5

--------

15-60

25

--------

| 20-00 | 5 |
| --- | --- |
| 8-9 |

12

--------

9-24

13,5

--------

10-40

16

--------

12-32

19

--------

14-63

24

--------

19-20

30

--------

| 24-00 | 6 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Испытание

Состав работы

1. Присоединение гидравлического пресса.

2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов.

3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха.

4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений.

5. Снижение давления до нормального.

6. Открытие воздушных и водяных кранов.

7. Спуск воды и отсоединение пресса.

Состав звена

6 разр. - 1

4 разр. - 1

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 водоподогреватель

| Число | Наружный диаметр водоподогревателя, мм, до |  |
| --- | --- | --- |
| секций в | 89 | 114 | 168 | 216 | 273 | 325 |  |
| водоподогревателе | Масса секции с калачом, кг, до |  |
|  | 82 | 121 | 238 | 344 | 512 | 719 |  |
| 1 |

0,79

--------

0-73,1

0,85

--------

0-78,6

1

--------

0-92,5

1,1

--------

1-02

1,4

--------

1-30

1,6

--------

| 1-48 | 1 |
| --- | --- |
| 2 |

0,94

--------

0-87

1

--------

0-92,5

1,2

--------

1-11

1,4

--------

1-30

1,7

--------

1-57

1,9

--------

| 1-76 | 2 |
| --- | --- |
| 3 |

1,1

--------

1-02

1,2

--------

1-11

1,4

--------

1-30

1,6

--------

1-48

1,9

--------

1-76

2,3

--------

| 2-13 | 3 |
| --- | --- |
| 4-5 |

1,2

--------

1-11

1,3

--------

1-20

1,5

--------

1-39

1,7

--------

1-57

2,1

--------

1-94

2,5

--------

| 2-31 | 4 |
| --- | --- |
| 6-7 |

2

--------

1-85

2,1

--------

1-94

2,5

--------

2-31

2,9

--------

2-68

3,4

--------

3-15

4,1

--------

| 3-79 | 5 |
| --- | --- |
| 8-9 |

2,4

--------

2-22

2,6

--------

2-41

3,1

--------

2-87

3,4

--------

3-15

4,2

--------

3-89

4,9

--------

| 4-53 | 6 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Примечание. Нормами табл. 2 и 3 предусмотрены установка и испытание водоподогревателей при длине секции с калачом от 4-х до 5-ти м. При длине от 2-х до 3-х м Н. вр. и Расц. табл. 2 и 3 умножать на 0,75 (ПР-1).

Емкие водоподогреватели

Состав работ

При установке водоподогревателей

1. Разметка места установки.

2. Строповка, подъем и установка водоподогревателя при помощи крана на фундамент.

3. Расстроповка и выверка по уровню и отвесу.

4. Присоединение к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.

При испытании водоподогревателей

1. Присоединение гидравлического пресса.

2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов.

3. Наполнение водоподогревателя водой с выпуском воздуха.

4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений.

5. Снижение давления до нормального.

6. Открытие воздушного и водяного кранов.

7. Спуск воды и отсоединение пресса.

При снятии и установке крышки

1. Снятие крышки перед испытанием.

2. Установка после испытания.

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 водоподогреватель

| Вид работ | Состав звена | Вместимость водоподогревателей, м3, до |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,9 | 1,6 | 2,3 | 3,6 | 5 |  |
| Всего | - |

6,2

--------

4-79,5

8,63

--------

6-70

11,9

--------

9-23

16,6

--------

12-86

21,3

--------

| 16-52 | 1 |
| --- | --- |

В том числе:

установка

5 разр.

3 "

- 1

- 2

2,9

--------

2-23

4,2

--------

3-23

6

-------

4-62

8,8

-------

6-78

11,5

--------

| 8-86 | 2 |
| --- | --- |

испытание

6 разр.

4 "

- 1

- 1

0,6

--------

0-55,5

0,93

--------

0-86

1,2

--------

1-11

1,5

--------

1-39

2

--------

| 1-85 | 3 |
| --- | --- |
| снятие и установка крышки |

4 разр.

3 "

- 1

- 1

2,7

---------

2-01

3,5

--------

2-61

4,7

--------

3-50

6,3

--------

4-69

7,8

--------

| 5-81 | 4 |
| --- | --- |
|  |  |  | а | б | в | г | д | № |

Примечания:

1. При установке водоподогревателей с помощью электролебедки Н. вр. и Расц. умножать на 1,3 (ПР-1), а с помощью ручной лебедки - на 1,45 (ПР-2).

2. При гидравлическом испытании водоподогревателей с помощью ручного насоса Н. вр. и Расц. табл. 3 и строки № 4 табл. 4 умножать на 1,2 (ПР-3).

§ Е9-1-31. Установка конденсационных и расширительных баков

Состав работ

1. Укладывание на место установки асбестового картона.

2. Установка бака вместимостью до 0,9 м на готовое основание вручную, а вместимостью свыше 0,9 м - с помощью электролебедки.

3. Выверка бака по отвесу и уровню.

4. Присоединение бака к трубопроводу с поддерживанием при прихватке.

Нормы времени и расценки на 1 бак

| Вместимость баков, м3, до | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 4 разр. | - 1 | 2,1 | 1-56 | 1 |
| 0,6 | 3 " | - 1 | 2,7 | 2-01 | 2 |
| 0,9 |
|  | 3,3 | 2-46 | 3 |
| 1,3 | 4 разр. | - 1 | 3,8 | 2-77 | 4 |
| 1,8 | 3 " | - 2 | 4,5 | 3-29 | 5 |
| 2,3 |
|  | 5,5 | 4-02 | 6 |
| 3 |
|  | 6,5 | 4-75 | 7 |

§ Е9-1-32. Монтаж грязевиков

Состав работ

1. Разметка места установки грязевика.

2. Установка грязевика массой до 100 кг вручную, а свыше - с помощью электролебедки, на бетонное основание с укладыванием асбестового картона или на кронштейны с креплением хомутами.

3. Выверка грязевика по уровню и отвесу.

4. Присоединение грязевика к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.

Нормы времени и расценки на 1 грязевик

| Масса грязевика, кг, до | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 4 разр. | - 1 | 0,73 | 0-54,4 | 1 |
| 50 | 3 " | - 1 | 0,86 | 0-64,1 | 2 |
| 75 |
|  | 1,1 | 0-82 | 3 |
| 100 |
|  | 1,2 | 0-89,4 | 4 |
| 150 | 4 разр. | - 1 | 1,4 | 1-02 | 5 |
| 200 | 3 " | - 2 | 1,7 | 1-24 | 6 |
| 250 |
|  | 2,1 | 1-53 | 7 |
| 300 |
|  | 2,4 | 1-75 | 8 |
| 350 |
| 2,8 | 2-04 | 9 |
| 400 |
| 3,2 | 2-34 | 10 |
| 500 |
| 3,6 | 2-63 | 11 |
| 600 |
| 4,3 | 3-14 | 12 |
| 700 |
| 5 | 3-65 | 13 |

Примечание. При установке грязевиков на готовые кронштейны без укладки асбестового картона Н. вр. и Расц. умножать на 0,9 (ПР-1).

§ Е9-1-33. Монтаж распределительных гребенок

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений.

2. Установка креплений.

3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки.

4. Выверка гребенки по уровню и отвесу.

5. Крепление гребенки хомутами.

6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.

Таблица 1

|  | Установка и крепление | Установка гребенки |
| --- | --- | --- |
| Состав звена | кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | с установкой кронштейнов | без установки кронштейнов |
| 5 разр. | - | 1 | 1 |
| 4 " | 1 | 1 | 1 |
| 3 " | - | 1 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 гребенку

| С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |
| --- |
| Длина | Масса | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную | С установкой и |
|  | гребенки, | гребенки, |
| в том числе | к гипсобетонным, | заделкой |
|  | мм, до | кг, до | всего | установка гребенки | крепление кронштейнов | шлакобетонным и гипсолитовым стенам | кронштейнов в готовые отверстия |
|  | 1000 | 100 |

1,68

--------

1-42,2

1,5

--------

1-28

1,7

--------

1-36

2,2

--------

| 1-76 | 1 |
| --- | --- |
|  | 150 |

1,98

--------

1-67,2

1,8

--------

1-53

2

--------

1-60

2,5

--------

| .2-00 | 2 |
| --- | --- |
|  | 200 |

2,18

--------

1-84,2

2

--------

1-70

0,18

--------

0-14,2

2,2

--------

1-76

2,6

--------

| 2-08 | 3 |
| --- | --- |
|  | 250 |

2,38

--------

2-01,2

2,2

--------

1-87

2,4

--------

1-92

2,9

--------

| 2-32 | 4 |
| --- | --- |
|  | 300 |

2,68

--------

2-27,2

2,5

--------

2-13

2,7

--------

2-16

3,2

--------

| 2-56 | 5 |
| --- | --- |
| 3000 | 100 |

1,87

--------

1-57,3

1,6

--------

1-36

2

--------

1-60

2,6

--------

| 2-08 | 6 |
| --- | --- |
|  | 150 |

2,17

--------

1-83,3

1,9

--------

1-62

2,2

--------

1-76

2,9

--------

| 2-32 | 7 |
| --- | --- |
|  | 200 |

2,47

--------

2-08,3

2,2

--------

1-87

0,27

--------

0-21,3

2,4

--------

1-92

3,2

--------

| 2-56 | 8 |
| --- | --- |
|  | 250 |

2,57

--------

2-17,3

2,3

--------

1-96

2,7

--------

2-16

3,3

--------

| 2-64 | 9 |
| --- | --- |
|  | 300 |

2,87

--------

2-42,3

2,6

--------

2-21

3

--------

2-40

3,6

--------

| 2-88 | 10 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | № |

Примечание. При установке гребенки с помощью ручной лебедки Н. вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-1).

§ Е9-1-34. Монтаж водомерных узлов

Состав работ

1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений.

2. Установка креплений. (опор или кронштейнов).

3. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры.

4. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами.

5. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддерживанием при прихватке.

Таблица 1

|  | Установка и крепление | Монтаж узла |
| --- | --- | --- |
| Состав звена | кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | с установкой креплений | без установки креплений |
| 5 разр. | - | 1 | 1 |
| 4 " | 1 | 1 | 1 |
| 3 " | - | 1 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 водомерный узел

|  | С установкой и креплением кронштейнов | С установкой |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | кронштейнов |  |
| узла, кг, до | всего | в том числе | в готовые отверстия |
|  | установка узла | крепление кронштейнов |  |
|  | 100 |

1,58

--------

1-33,2

1,4

--------

1-19

2

--------

| 1-60 | 1 |
| --- | --- |
| 150 |

1,68

--------

1-42,2

1,5

--------

1-28

2,1

--------

| 1-68 | 2 |
| --- | --- |
| 200 |

1,98

--------

1-67,2

1,8

--------

1-53

0,18

--------

0-14,2

2,4

--------

| 1-92 | 3 |
| --- | --- |
| 250 |

2,18

--------

1-84,2

2

--------

1-70

2,6

--------

| 2-08 | 4 |
| --- | --- |
| 300 |

2,48

--------

2-10,2

2,3

--------

1-96

2,9

--------

| 2-32 | 5 |
| --- | --- |
| 350 |

2,.78

--------

2-35,2

2,6

--------

2-21

3,2

--------

| 2-56 | 6 |
| --- | --- |
| 400 |

2,98

--------

2-52,2

2,8

--------

2-38

3,4

--------

| 2-72 | 7 |
| --- | --- |
| 450 |

3,28

--------

2-78,2

3,1

--------

2-64

3,7

--------

| 2-96 | 8 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | № |

Примечание. При монтаже водомерных узлов из отдельных блоков (частей) вручную для монтажника санитарно-технических систем Н. вр. и Расц. табл. 2 умножать на 1,45 (ПР-1), а на сборку узла из двух частей добавлять Н. вр. 0,41 чел.-ч., Расц. 0-32,4 (ПР-2).

§ Е9-1-35. Установка водомеров

Состав работ

1. Снятие катушки.

2. Установка водомера и соединение фланцевых стыков с постановкой прокладок и затяжкой болтов.

Состав звена

5 разр. - 1

3 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 водомер

| Тип водомера | Диаметр водомера, мм, до | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крыльчатые | 32 | 0,38 | 0-30,6 | 1 |
|  | 40 | 0,5 | 0-40,3 | 2 |
| Турбинные | 50 | 0,68 | 0-54,7 | 3 |
|  | 80 | 0,83 | 0-66,8 | 4 |
|  | 100 | 0,95 | 0-76,5 | 5 |
|  | 150 | 1,1 | 0-88,6 | 6 |

§ Е9-1-36. Установка элеваторов

Состав работ

1. Подъем и установка элеватора.

2. Центрирование фланцевых стыков с постановкой готовых прокладок.

3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.

Состав звена

5 разр. - 1

3 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 элеватор

| Масса элеватора, кг, до | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Н. вр.

-------

Расц.

1,1

--------

0-88,6

1,6

--------

1-29

2,1

--------

1-69

2,7

--------

2-17

3,4

--------

2-74

4.3

--------

| 3-46 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | е |

§ Е9-1-37. Монтаж насосов блоками

Монтаж насосных агрегатов

Состав работ

1. Выверка фундамента и мест установки анкерных болтов.

2. Установка четырех анкерных болтов по шаблону в готовые отверстия с заделкой цементным раствором.

3. Снятие шаблона с анкерных болтов.

4. Строповка насосного блока и подача его электролебедкой к месту монтажа.

5. Установка блока в монтажное положение, совмещая отверстия в опорной раме с анкерными болтами.

6. Расстроповка блока.

7. Выверка блока по уровню и отвесу с закреплением его анкерными болтами.

Состав звена

5 разр. - 1

3 разр. - 1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 блок

| Масса блока, т, до | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Н. вр.

-------

Расц.

4,8

-------

3-86

5,6

-------

4-51

6,3

-------

5-07

7,1

-------

5-72

7,8

-------

6-28

8,6

-------

6-92

9,3

-------

7-48

10

-------

8-05

10,5

-------

8-45

11,5

-------

| 9-26 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |

Монтаж ручных насосов

Состав работ

1. Разметка мест установки кронштейнов.

2. Сверление отверстий.

3. Установка кронштейнов с заделкой цементным раствором.

4. Навешивание блока на кронштейны с выверкой по уровню и отвесу.

5. Крепление блока к кронштейнам с помощью двух хомутов.

6. Присоединение блока к магистральному трубопроводу и к отводящей трубе.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 насос

| Состав звена | Марка насоса | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 разр. | - 1 | "Родник" | 1,7 | 1-27 | 1 |
| 3 " | - 1 | БКФ-4 | 2 | 1-49 | 2 |

§ Е9-1-38. Установка регуляторов давления, диафрагм и фильтров

Состав работ

1. Установка приборов на линии трубопровода.

2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов.

3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.

Состав звена

5 разр. – 1

4 разр. - 1

3 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| Наименование | Диаметр, мм, до |
| --- | --- |
| приборов | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |  |
| Регуляторы давления |

2,8

--------

2-24

4,2

--------

3-36

6,3

--------

5-04

9

--------

7-20

12

--------

9-60

14

--------

11-20

20

--------

| 16-00 | 1 |
| --- | --- |
| Диафрагмы |

0,38

--------

0-30,4

0,66

--------

0-52,8

1,2

--------

0-96

1,8

--------

1-44

2,3

--------

1-84

2,8

--------

2-24

4

--------

| 3-20 | 2 |
| --- | --- |
| Фильтры |

1,7

--------

1-36

1,9

--------

1-52

2,7

--------

2-16

3,1

--------

2-48

3,7

--------

2-96

4,4

--------

3-52

5,6

--------

| 4-48 | 3 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

§ Е9-1-39. Установка опор и кронштейнов под трубопроводы

Состав работы

1. Разметка мест установки.

2. Опускание или подъем опор на конструкции.

3. Установка опор с поддерживанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.

Состав звена

5 разр. - 1

3 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 опору или 1 кронштейн

| Тип опор и кронштейнов | Диаметр труб, мм., до |
| --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 |  |
| Скользящие |

0,06

--------

0-04,8

0,08

--------

0-06,4

0,12

--------

0-09,7

0,14

--------

0-11,3

0,16

--------

0-12,9

0,21

--------

| 0-16,9 | 1 |
| --- | --- |
| Катковые |

0,11

--------

0-08,9

0,14

--------

0-11,3

0,2

--------

0-16,1

0,23

--------

0-18,5

0,28

--------

0-22,5

0,37

--------

| 0-29,8 | 2 |
| --- | --- |
| Кронштейны для одной трубы или подвесные опоры |

0,39

--------

0-31,4

0,46

--------

0-37

0,69

--------

0-55,5

0,82

--------

0-66

0,97

--------

0-78,1

1,2

--------

| 0-96,6 | 3 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Примечания:

1. При установке низких скользящих опор Н. вр. и Расц. строки № 1 умножать на 1,3 (ПР-1).

2 При установке кронштейнов на две трубы Н. вр. и Расц. строки № 3 умножать на 2 (ПР-2).

§ Е9-1-40. Установка задвижек

Состав работ

На фланцах

1. Подъем и установка задвижек.

2. Центрирование фланцев.

3. Постановка готовых прокладок и болтов.

4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.

На сварке

1. Подъем и установка задвижек.

2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддерживание при прихватке.

Нормы времени и расценки на 1 задвижку

| Способ присоединения к трубопроводу |
| --- |
| Состав звена | Диаметр задвижек, мм, до | на фланцах | на сварке |  |
|  |  | Материал задвижек |  |
|  |  | сталь | чугун | сталь | чугун |  |
| 4 разр. | -1 | 50 |

1,1

--------

0-82

0,82

--------

0-61,1

0,46

--------

0-34,3

0,33

--------

| 0-24,6 | 1 |
| --- | --- |
| 3 " | - 1 | 100 |

1,9

--------

1-42

1,4

--------

1-04

0,72

--------

0-53,6

0,58

--------

| 0-43,2 | 2 |
| --- | --- |
| 4 разр. | -1 | 150 |

3,1

--------

2-26

2,2

--------

1-61

1,2

--------

0-87,6

0,88

--------

| 0-64,2 | 3 |
| --- | --- |
| 3 " | - 2 | 200 |

4,3

--------

3-14

3,1

--------

2-26

1,6

--------

1-17

1,2

--------

| 1-87,6 | 4 |
| --- | --- |
| 5 разр. | -1 | 250 |

5,5

--------

4-24

3,9

--------

3-00

2,2

--------

1-69

1,4

--------

| 1-08 | 5 |
| --- | --- |
| 3 " | - 2 | 300 |

6,6

--------

5-08

4,8

--------

3-70

2,9

--------

2-23

1,8

--------

| 1-39 | 6 |
| --- | --- |
|  |  | 350 |

7,9

--------

6-08

5,6

--------

4-31

3,9

--------

3-00

2,5

--------

| 1-93 | 7 |
| --- | --- |
|  |  | 400 |

9

--------

6-93

6,4

--------

4-93

4,7

--------

3-62

3

--------

| 2-31 | 8 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | № |

ГЛАВА 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

§ Е9-1-41. Комплектование и подноска материалов и изделий

Состав звена

4 разр. - 1

2 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 т

| Состав работ | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подбор материалов и изделий по сортаменту. 2. Комплектование их по назначению. 3. Подноска на расстояние до 50 м | 3 | 2-15 | 1 |
| Добавлять на каждые следующие 25 м переноски | 0,79 | 0-56,5 | 2 |

Примечание. При подборе и подноске агрегатов, калориферов, ванн, фаянсовых изделий и газовых плит Н. вр. и Расц. умножать на 1,25 (ПР-1).

§ Е9-1-42. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1

Состав работ

1. Подбор патронов и дюбель-гвоздей.

2. Заряжание пистолета.

3. Установка кронштейнов по готовой разметке.

4. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.

5. Получение и сдача пистолета на приобъектный склад.

4 разр.

Нормы времени и расценки на 100 закрепленных кронштейнов, приборов или конструкций

| Количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,1 | 3-24 | 1 |
| 2 | 6,6 | 5-21 | 2 |
| 3 | 9 | 7-11 | 3 |
| 4 | 11,5 | 9-09 | 4 |
| 5 | 14 | 11-06 | 5 |
| 6 | 16,5 | 13-04 | 6 |
| 7 | 19 | 15-01 | 7 |
| 8 | 21 | 16-59 | 8 |
| 9 | 23,5 | 18-57 | 9 |
| 10 | 26 | 20-54 | 10 |
| 11 | 28,5 | 22-52 | 11 |
| 12 | 32 | 25-28 | 12 |

§ Е9-1-43. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную

Состав работ

1. Подбор дюбель-гвоздей.

2. Установка кронштейнов по готовой разметке.

3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 закрепленных кронштейнов, приборов или конструкций

| Количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна, прибора | Материал стен |  |
| --- | --- | --- |
| или конструкции | гипсобетон, шлакобетон | гипсолит |  |
| 1 |

6,4

--------

4-48

5,7

--------

| 3-99 | 1 |
| --- | --- |
| 2 |

9,2

--------

6-44

8,4

--------

| 5-88 | 2 |
| --- | --- |
| 3 |

12

--------

8-40

10,5

--------

| 7-35 | 3 |
| --- | --- |
| 4 |

15

--------

10-50

13

--------

| 9-10 | 4 |
| --- | --- |
| 5 |

18

--------

12-60

15,5

--------

| 10-85 | 5 |
| --- | --- |
| 6 |

21

--------

14-70

17,5

--------

| 12-25 | 6 |
| --- | --- |
| 7 |

23,5

--------

16-45

20,5

--------

| 14-35 | 7 |
| --- | --- |
| 8 |

26,5

--------

18-55

23

--------

| 16-10 | 8 |
| --- | --- |
| 9 |

29,5

--------

20-65

25

--------

| 17-50 | 9 |
| --- | --- |
| 10 |

32,5

--------

22-75

27

--------

| 18-90 | 10 |
| --- | --- |
| 11 |

35,5

--------

24-85

30,5

--------

| 21-35 | 11 |
| --- | --- |
| 12 |

38,5

--------

26-95

32,5

--------

| 22-75 | 12 |
| --- | --- |
|  | а | б | № |

§ Е9-1-44. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций шурупами

Состав работ

1. Приготовление (отрезка) дюбелей из хлорвиниловой трубки и установка их в готовые отверстия.

2. Установка кронштейнов.

3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций шурупами вручную.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 закрепленных кронштейнов, приборов или конструкций

| Количество шурупов для закрепления одного кронштейна, прибора или конструкции | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,6 | 4-62 | 1 |
| 2 | 10,5 | 7-35 | 2 |
| 3 | 14,5 | 10-15 | 3 |
| 4 | 18 | 12-60 | 4 |

§ Е9-1-45. Крепление кронштейнов сквозными болтами

Состав работ

1. Установка кронштейнов.

2. Крепление кронштейнов сквозными болтами через перегородку.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 1 кронштейн

| Количество болтов для закрепления одного кронштейна | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,09 | 0-06,3 | 1 |
| 2 | 0,12 | 0-08,4 | 2 |
| 3 | 0,15 | 0-10,5 | 3 |

§ Е9-1-46. Сверление и пробивка отверстий в стенах и перекрытиях

Сверление отверстий электрической сверлильной машиной

Состав работы

1. Сверление отверстий по готовой разметке.

2. Очистка отверстий от пыли.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 отверстий

|  | Глубина | Материал стен |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид стен | отверстий, мм, до | бетон | керамзитобетон | кирпич | гипсобетон, шлакобетон | гипсолит |  |
|  |  | Диаметр отверстий, мм, до |  |
|  |  | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 |  |
| Необлицованные | 100 |

4,3

-----

3-01

4,8

-----

3-36

2,6

-----

1-82

2,8

-----

1-96

2,3

-----

1-61

2,6

-----

1-82

1,6

-----

1-12

1,8

-----

1-26

1,3

-----

0-91

1,5

-----

| 1-05 | 1 |
| --- | --- |
|  | 150 |

6,2

-----

4-34

7

-----

4-90

3,4

-----

2-38

3,9

-----

2-73

3,2

-----

2-24

3,6

-----

2-52

2,1

-----

1-47

2,4

-----

1-68

1,9

-----

1-33

2,1

-----

| 1-47 | 2 |
| --- | --- |
|  | 200 |

8,2

-----

5-74

9,2

-----

6-44

4,2

-----

2-94

4,8

-----

3-36

4

-----

2-80

4,6

-----

3-22

2,7

-----

1-89

3

-----

2-10

2,3

-----

1-61

2,6

-----

| 1-82 | 3 |
| --- | --- |
|  | 250 |

10

-----

7-00

11,5

-----

8-05

5,1

-----

3-57

5,8

-----

4-06

4,9

-----

3-43

5,4

-----

3-78

3,3

-----

2-31

3,7

-----

2-59

2,8

-----

1-96

3,2

-----

| 2-24 | 4 |
| --- | --- |
| Облицованные глазурованной керамической | 100 |

5,3

-----

3-71

5,8

-----

4-06

3,5

-----

2-45

3,8

-----

2-66

3,3

-----

2-31

3,6

-----

2-52

2,6

-----

1-82

2,8

-----

1-96

2,3

-----

1-61

2,5

-----

| 1-75 | 5 |
| --- | --- |
| плиткой | 150 |

7,2

-----

5-04

8

-----

5-60

4,3

-----

3-01

4,8

-----

3-36

4,2

-----

2-94

4,6

-----

3-22

3

-----

2-10

3,3

-----

2-31

2,9

-----

2-03

3,1

-----

| 2-17 | 6 |
| --- | --- |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | № |

Примечание. Сверление отверстий в бетонном полу следует нормировать по Н. вр. и Расц. гр. "а" и "б".

Пробивка отверстий шлямбуром или скарпелью

Состав работы

1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента.

2. Очистка отверстий от мусора и пыли.

3 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 отверстий

| Диаметр | Глубина | Материал стен |  |
| --- | --- | --- | --- |
| отверстий, мм | пробивки, мм, до | бетон | керамзитобетон | кирпич | гипсобетон, шлакобетон | гипсолит | № |
| 25 | 100 |

18

--------

12-60

12,5

--------

8-75

1

--------

7-70

9,1

--------

6-37

6,6

--------

| 4-62 | 1 |
| --- | --- |
|  | 150 |

24

--------

16-80

15,5

--------

10-85

13,5

--------

9-45

11

--------

7-70

7,9

--------

| 5-53 | 2 |
| --- | --- |
|  | 200 |

30

--------

21-00

18

--------

12-60

16

--------

11-20

13

--------

9-10

9,4

--------

| 6-58 | 3 |
| --- | --- |
|  | 250 |

36

--------

25-20

21

--------

14-70

18,5

--------

12-95

15

--------

10-50

11

--------

| 7-70 | 4 |
| --- | --- |
| 50 | 100 |

25

--------

17-50

17,5

--------

12-25

15

--------

10-50

12,5

--------

8-75

9

--------

| 6-30 | 5 |
| --- | --- |
|  | 150 |

31

--------

21-70

20

--------

14-00

18

--------

12-60

14,5

--------

10-15

10,5

--------

| 7-35 | 6 |
| --- | --- |
|  | 200 |

37

--------

25-90

23

--------

16-10

20

--------

14-00

16,5

--------

11-55

12

--------

| 8-40 | 7 |
| --- | --- |
|  | 250 |

43

--------

30-10

26

--------

18-20

23

--------

16-10

18,5

--------

12-95

13,5

--------

| 9-45 | 8 |
| --- | --- |
| 70 | 100 |

33

--------

23-10

24

--------

16-80

20

--------

14-00

17

--------

11-90

12

--------

| 8-40 | 9 |
| --- | --- |
|  | 150 |

39

--------

27-30

26

--------

18-20

23

--------

16-10

18,5

--------

12-95

13,5

--------

| 9-45 | 10 |
| --- | --- |
|  | 200 |

45

--------

31-50

29

--------

20-30

25

--------

17-50

21

--------

14-70

15

--------

| 10-50 | 11 |
| --- | --- |
|  | 250 |

51

--------

35-70

32

--------

22-40

28

--------

19-60

23

--------

16-10

16,5

--------

| 11-55 | 12 |
| --- | --- |
| 100 | 100 |

38

--------

26-60

27

--------

18-90

24

--------

16-80

19,5

--------

13-65

14

--------

| 9-80 | 13 |
| --- | --- |
|  | 150 |

44

--------

30-80

30

--------

21-00

26

--------

18-20

21

--------

14-70

15

--------

| 10-50 | 14 |
| --- | --- |
|  | 200 |

50

--------

35-00

32

--------

22-40

29

--------

20-30

23

--------

16-10

16,5

--------

| 11-55 | 15 |
| --- | --- |
|  | 250 |

56

--------

39-20

35

--------

24-50

31

--------

21-70

25

--------

17-50

18

--------

| 12-60 | 16 |
| --- | --- |
|  |  | а | б | в | г | д | № |

Примечание. При пробивке отверстий в потолках Н. вр. и Расц. умножать на 1,4 (ПР-1).

§ Е9-1-47. Установка стальных конструкций для водоподогревателей и неподвижных опор трубопроводов

Состав работ

1. Очистка окалины после газовой резки.

2. Разметка мест установки.

3. Сборка деталей с подгонкой по месту.

4. Поддерживание при прихватке.

5. Установка конструкции в готовые борозды или гнезда с заделкой их цементным раствором.

Состав звена

5 разр. - 1

3 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 100 кг конструкций

| Масса конструкции, кг, до |
| --- |
| 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |

1,9

--------

1-46

1,5

--------

1-16

1,4

--------

1-08

1,1

--------

0-84,7

0,94

--------

| 0-72,4 |
| --- |
| а | б | в | г | д |

Примечание. При установке стальных конструкций с помощью электролебедки Н. вр. и Расц. умножать на 0,9 (ПР-1), а при помощи крана - на 0,7 (ПР-2).

§ Е9-1-48. Догруппировка радиаторов

Состав работ

1. Укладка прибора на стеллаж.

2. Вывертывание глухих пробок с очисткой мест соединений от старого уплотнителя.

3. Присоединение радиатора с числом недостающих секций, с постановкой готовых прокладок и ниппелей и откладывание прибора в сторону.

4 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| Количество секций в приборе | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Н. вр.

--------

Расц.

0,35

--------

0-27,7

0,37

--------

0-29,2

0,43

--------

0-34

0,5

--------

0-39,5

0,57

--------

0-45

0,72

--------

| 0-56,9 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | е |

§ Е9-1-49. Снятие и установка крышек канализационных ревизий

Состав работ

При снятии

1. Вывертывание гаек и снятие болтов.

2. Снятие крышки ревизии и прокладки с очисткой от грязи и ржавчины.

При установке

1. Подбор деталей.

2. Установка прокладки.

3. Установка крышки ревизии с затяжкой болтами.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 крышек

| Вид работ | Н. вр. | Расц.. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Снятие | 8,5 | 5-95 | 1 |
| Установка | 17 | 11-90 | 2 |

§ Е9-1-50. Установка уравнителей электрических потенциалов

3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 уравнителей

| Способ крепления уравнителя | Состав работ | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Болтами | 1. Зачистка контактной поверхности ванны и трубы вручную до металлического блеска. 2. Смазывание зачищенных поверхностей. 3. Установка уравнителя электрических потенциалов | 19,5 | 13-65 | 1 |
| Электросваркой | 1. Зачистка контактной поверхности ванны, трубы и концов уравнителя вручную до металлического блеска. 2. Поддерживание уравнителя при прихватке | 13,5 | 9-45 | 2 |

§ Е9-1-51. Установка канализационных вытяжных труб

Состав работ

1. Сборка вытяжной трубы из отдельных звеньев.

2. Установка вытяжной трубы в раструб канализационного стояка.

3. Заделка раструба.

4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м вытяжной трубы

| Диаметр трубы, мм | Н. вр. | Расц.. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,27 | 0-21,3 | 1 |
| 100 | 0,35 | 0-27,7 | 2 |
| 150 | 0,55 | 0-43,5 | 3 |

§ Е9-1-52. Установка противонакипного магнитного устройства

4 разр.

Норма времени и расценка на 1 устройство

| Состав работы | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Распаковка противонакипного устройства. 2. Установка противонакипного устройства с присоединением к трубопроводам | 0,7 | 0-55,3 |

§ Е9-1-53. Установка канализационных заглушек

3 разр.

Нормы времени и расценки на 1 заглушку

| Состав работы | Диаметр заглушки, мм | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка канализационной |
| заглушки с заделкой раструба | 50 | 0,09 | 0-06,3 | 1 |
| просмоленной прядью и | 100 | 0,14 | 0-09,8 | 2 |
| цементным раствором | 150 | 0,16 | 0-11,2 | 3 |

§ Е9-1-54. Установка напольного питьевого фонтанчика

Состав работ

1. Разметка мест установки прибора и креплений.

2. Сверление отверстий в бетонном полу.

3. Установка и крепление прибора шурупами.

4. Присоединение прибора к системе водоснабжения на резьбе с уплотнением льняной прядью, пропитанной масляной краской.

5. Присоединение водоотводящей трубы к системе канализации с заделкой монтажного стыка цементным раствором.

4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| Со сверлением отверстий в бетонном полу |
| --- |
| Без сверления отверстий |
| необлицованном | облицованном неглазурованной плиткой | Без сверления отверстий | и без крепления шурупами |

0,86

--------

0-67,9

0,9

--------

0-71,1

0,69

--------

0-54,5

0,51

--------

| 0-40,3 |
| --- |
| а | б | в | г |